鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業

様　式　集

平成１９年７月６日

目　　次

質問	1

（第1号様式）	入札説明書等に関する質問書（Ms-Excel ファイル）

参加表明・参加資格確認申請	2

（第2号様式）	参加表明書

（第3号様式）	構成員表

（第4号様式）	委任状（代表企業）

（第5号様式）	委任状（受任者）

（第6号様式）	参加資格審査申請書

（第6-1号様式）	建設企業の施工実績

（第6-2号様式）	運営企業の管理実績

入札辞退	12

（第7号様式）	入札辞退届

入札書類	13

（第8号様式）	入札書類提出書

（第9号様式）	入札書

（第10号様式）	事業実施体制図

設計・建設計画提案書	16

（第11号様式）	設計・建設計画提案書　表紙

（第12号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）１.設計・建設業務実施体制

（第13号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）２.リサイクルセンター

(１)処理の確実性

（第14号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）２.(２)施設構造の安定性

（第15号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）２.(３)処理の安全性

（第16号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）２.(４)環境対策

（第17号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）２.(５)施工計画

（第18号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）２.(６)見学者対応

（第19号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）３.最終処分場

(１)早期安定化対策

（第20号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）３.(２)浸出水処理対策

（第21号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）３.(３)しゃ水対策

（第22号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）３.(４)環境対策

（第23号様式）	設計・建設計画提案書（主要項目）３.(５)施工計画

（第24号様式）	設計・建設計画提案書（全体計画書）

（第25号様式）	設計・建設費用内訳書

維持管理・運営計画提案書	67

（第26号様式）	維持管理・運営計画提案書　表紙

（第27号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）１.業務実施体制

（第28号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）２.リサイクルセンター

(１)受入・受付・運転管理業務

（第29号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）２.(２)維持管理業務

（第30号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）２.(３)情報管理・環境管理業務

（第31号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）２.(４)生成物の資源化に係る業務

（第32号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）２.(５)その他関連業務

（第33号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）３.最終処分場

(１)受入・埋立・運転管理業務

（第34号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）３.(２)維持管理業務

（第35号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）３.(３)情報管理・環境管理業務

（第36号様式）	維持管理・運営計画提案書（主要項目）３.(４)既存施設の運営

（第37号様式）	維持管理・運営計画提案書（全体計画書）

（第38号様式）	維持管理・運営費用内訳書

（第39号様式）	運営期間における維持管理固定料金内訳書

（第40号様式）	運営期間における変動料金内訳書

（第41号様式）	管理期間における管理料金内訳書

事業計画提案書	109

（第42号様式）	事業計画提案書　表紙

（第43号様式）	事業計画提案書　１．市の支払総額

（第44号様式）	事業計画提案書　２．リスク管理の方針

（第45号様式）	事業計画提案書　３．地域や社会への貢献

（第46号様式）	事業計画提案書　４．資金調達計画書

（第47号様式）	長期収支計画　　（Ms-Excel ファイル）

※１：質問は，本様式１行につき１問とし，簡潔にまとめて記載してください。

※２：質問数に応じて行数を増やし，「Ｎｏ」の欄に通し番号を記入してください。なお，「Ｎｏ」欄及び「頁」欄は，半角数字で記入してください。

※３：本様式のMS-Excelデータは，鈴鹿市ホームページにおいてダウンロードできます。

ホームページアドレス　http://www.city.suzuka.lg.jp/index.html

（第2号様式）

平成19年　　月　　日

参加表明書

鈴鹿市長　川岸　光男　様

代表企業代表者　商号又は名称

所　 在　 地

役　　　　職

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　印

担当者　氏　名

所　属

所在地

電　話

ＦＡＸ

E-mail

平成19年7月6日付で入札公告のありました「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業」の競争入札に，以下の構成員による　　　　　　　　　　　　　　　　※1　グループとして参加することを，構成員表および委任状を添えて表明します。なお，どの構成員も，他のグループの構成員として「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業」の入札に参加しないことを誓約します。

■構成員

| 番号※2 | 構成員の役割 | 商号又は名称 | 所 在 地 | 代 表 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代 表 企 業 |  |  |  |
| 2 | 設 計 企 業 |  |  |  |
| 3 | 建 設 企 業 |  |  |  |
| 4 | 運 営 企 業 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

※1　単一企業，複数企業の応募に関わらず代表企業名とする。

※2　通し番号を振ること（構成員表と整合を保つこと）。

（第3号様式［1/2］）

構成員表

1．代表企業

所在地 商号又は名称 代表者 印 担当者 氏 名 所 属 所在地 電 話 ＦＡＸ E-mail

2．設計企業

所在地 商号又は名称 代表者 印 担当者 氏 名 所 属 所在地 電 話 ＦＡＸ E-mail

3．建設企業

所在地 商号又は名称 代表者 印 担当者 氏 名 所 属 所在地 電 話 ＦＡＸ E-mail

備考1．記入欄が足りない場合は，本様式の2枚目を使用してページ数を増やすこと。

2．設計企業，建設企業又は運営企業が代表企業を兼任する場合にも省略はせず各欄に記入すること。

（第3号様式［2/2］）

構成員表

4．運営企業

所在地 商号又は名称 代表者 印 担当者 氏 名 所 属 所在地 電 話 ＦＡＸ E-mail

5．［ ］

所在地 商号又は名称 代表者 印 担当者 氏 名 所 属 所在地 電 話 ＦＡＸ E-mail

6．［ ］

所在地 商号又は名称 代表者 印 担当者 氏 名 所 属 所在地 電 話 ＦＡＸ E-mail

備考1．記入欄が足りない場合は，本様式の2枚目を使用してページ数を増やすこと。

2．設計企業，建設企業又は運営企業が代表企業を兼任する場合にも省略はせず各欄に記入すること。

（第4号様式）

平成19年　　月　　日

委　任　状（代表企業）

鈴鹿市長　川岸　光男　様

構成員　　所   在   地　
商号又は名称　
代   表   者　	印

構成員　　所   在   地　
商号又は名称　
代   表   者　	印

構成員　　所   在   地　
商号又は名称　
代   表   者　	印

構成員　　所   在   地　
商号又は名称　
代   表   者　	印

構成員　　所   在   地　
商号又は名称　
代   表   者　	印

私は，右記のグループ代表企業代表者を代理人と定め，参加表明書の提出日からＳＰＣ設立日まで，「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業」に係る鈴鹿市との契約について，次の権限を委任します。

代理人

代表企業代表者

所   在   地

商号又は名称

代　 表 　者　	印

委任事項

1．下記事業に関する入札への参加表明について

2．下記事業に関する入札への参加資格審査申請について

3．下記事業に関する入札辞退について

4．下記事業に関する入札および提案について

5．下記事業に関するＳＰＣ設立までの契約に関することについて

6．復代理人の選任について

事業名

鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業

備考：上記委任事項は参考に示したものである。

（第5号様式）

平成19年　　月　　日

委　任　状（受任者）

鈴鹿市長　川岸　光男　様

代表企業代表者

所　 在　 地

商号又は名称

代　 表　 者　	印

私は，下記の者を代理人と定め，参加表明書の提出日からＳＰＣ設立日までの期間，「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業」に係る鈴鹿市との契約について，次の権限を委任します。

受任者

所　 在　 地

商号又は名称

役　 職　 名

氏　　　　名

委任事項

- 上記事業に関する入札への参加表明について

- 上記事業に関する入札への参加資格審査申請について

- 上記事業に関する入札辞退について

- 上記事業に関する入札および提案について

- 上記事業に関するＳＰＣ設立までの契約に関することについて

受任者使用印鑑

印

備考：上記委任事項は参考に示したものである。

（第6号様式）

平成19年　　月　　日

参加資格審査申請書

鈴鹿市長　川岸　光男　様

代表企業　商号又は名称

所　 在　 地

役　　　　職

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

担当者　氏　名

所　属

所在地

電　話

ＦＡＸ

E-mail

平成19年7月6日付で入札公告のありました「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業」に係る競争入札参加資格の審査を下記の添付資料を添えて申請します。なお，全ての構成員は，入札説明書のⅣ.１.（３）の構成員の制限に該当しないことを表明します。また，この申請書および添付書類のすべての記載事項は，事実と相違ないことを誓約します。

■添付書類

＜全ての構成員について必要な書類＞

1  会社概要

2  企業単体の貸借対照表および損益計算書（直近3年分）

3  連結決算の貸借対照表および損益計算書（直近1年分）

4  納税証明書（法人税，消費税，事業税，法人市民税，固定資産税）の写し

＜設計企業について必要な書類＞

5  建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第1項の規定により，一級建築士事務所の登録を受けた者であること，又は，建設コンサルタント登録規定（昭和52年建設省告示第717号）第2条第1項の規定により，建設コンサルタントの登録を受けた者であることを証する書類

6  鈴鹿市契約規則による入札参加有資格者名簿に登載されていることを証する書類

＜建設企業について必要な書類＞

7  建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定により，土木一式工事，清掃施設工事一式につき特定建設業の許可を受けていることを証する書類

8  建設業法第27条の23第1項に規定する土木一式工事に関わる経営事項審査で，土木工事の総合評定値が1200点以上，清掃施設工事の総合評定値が800点以上であることを証する書類（ただし，複数の企業で応募する場合は，少なくとも１者分添付すること。）

9  鈴鹿市契約規則による入札参加有資格者名簿に登載されている者で，土木工事，清掃施設工事に登録していることを証する書類

10 第6-1号様式及び，当該施工実績を有していることを証する書類

＜運営企業について必要な書類＞

11 第6-2号様式及び，当該管理実績を有していることを証する書類

（第6-1号様式［1/2］）

建設企業の施工実績

１．廃棄物埋立容量50,000ｍ３以上の一般廃棄物最終処分場の施工実績（最終処分場）

| 最終処分地の施工実績を 有する企業の商号又は名称 |  |
| --- | --- |
| 施設名称 |  |
| 発注機関名 | 発注機関名を記載してください。なお，自社施設の場合，当該施設の設置許可に関する書類の写しを添付してください。 |
| 施設所在地 |  |
| 施工期間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで （平成10年6月17日以降とする。） |
| 受注形態 | 単体又は共同企業体構成員の別を示してください。 また，後者の場合は，出資比率を記載してください。 |
| 施設概要 （埋立容量，主要設備等） | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |
| 施工内容 | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |

備考　１　上記の施工実績を有していることを証する書類を添付してください。

２　施工実績は１施設のみを記載してください。

２．施設規模20ｔ／日以上の粗大ごみ破砕処理の施工実績（不燃・粗大ごみ処理施設）

| 不燃・粗大ごみ処理施設の 施工実績を有する 企業の商号又は名称 |  |
| --- | --- |
| 施設名称 |  |
| 発注機関名 | 発注機関名を記載してください。なお，自社施設の場合，当該施設の設置許可に関する書類の写しを添付してください。 |
| 施設所在地 |  |
| 施工期間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで （平成８年度以降とする。） |
| 受注形態 | 単体又は共同企業体構成員の別を示してください。 また，後者の場合は，出資比率を記載してください。 |
| 施設概要 （施設規模，主要設備等） | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |
| 施工内容 | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |

備考　１　上記の施工実績を有していることを証する書類を添付してください。

２　施工実績は１施設のみを記載してください。

（第6-1号様式［2/2］）

建設企業の施工実績

３．施設規模5ｔ／日以上のその他プラスチック製の容器包装の選別施設の施工実績（容器包装プラスチック処理施設）

| 容器包装プラスチック 処理施設の施工実績を有する 企業の商号又は名称 |  |
| --- | --- |
| 施設名称 |  |
| 発注機関名 | 発注機関名を記載してください。なお，自社施設の場合，当該施設の設置許可に関する書類の写しを添付してください。 |
| 施設所在地 |  |
| 施工期間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで （平成12年度以降とする。） |
| 受注形態 | 単体又は共同企業体構成員の別を示してください。 また，後者の場合は，出資比率を記載してください。 |
| 施設概要 （施設規模，主要設備等） | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |
| 施工内容 | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |

備考　１　上記の施工実績を有していることを証する書類を添付してください。

２　施工実績は１施設のみを記載してください。

（第6-2号様式［1/2］）

運営企業の管理実績

１．一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場（管理型）の管理実績（埋立管理）

| 管理実績を有する企業の 商号又は名称 |  |
| --- | --- |
| 施設名称 |  |
| 発注機関名 | 発注機関名を記載してください。なお，自社施設の場合，当該施設の設置許可に関する書類の写しを添付してください。 |
| 施設所在地 |  |
| 管理期間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで （平成10年6月17日以降，かつ，１年間以上とする。） |
| 施設概要 （埋立容量，主要設備等） | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |
| 管理内容 | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |

備考　１　上記の管理実績を有していることを証する書類を添付してください。

２　管理実績は１施設のみを記載してください。

２．一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場（管理型）の管理実績（水処理施設管理）

| 管理実績を有する企業の 商号又は名称 |  |
| --- | --- |
| 施設名称 |  |
| 発注機関名 | 発注機関名を記載してください。なお，自社施設の場合，当該施設の設置許可に関する書類の写しを添付してください。 |
| 施設所在地 |  |
| 管理期間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで （平成10年6月17日以降，かつ，１年間以上とする。） |
| 施設概要 （埋立容量，主要設備等） | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |
| 管理内容 | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |

備考　１　上記の管理実績を有していることを証する書類を添付してください。

２　管理実績は１施設のみを記載してください。

（第6-2号様式［2/2］）

運営企業の管理実績

３．施設規模20ｔ／日以上のリサイクルプラザ，リサイクルセンターもしくは粗大ごみ処理施設の管理実績

| 管理実績を有する企業の 商号又は名称 |  |
| --- | --- |
| 施設名称 |  |
| 発注機関名 | 発注機関名を記載してください。なお，自社施設の場合，当該施設の設置許可に関する書類の写しを添付してください。 |
| 施設所在地 |  |
| 管理期間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで （平成８年度以降，かつ，１年間以上とする。） |
| 施設概要 （施設規模，主要設備等） | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |
| 管理内容 | 入札説明書において示した入札参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載してください。 |

備考　１　上記の管理実績を有していることを証する書類を添付してください。

２　管理実績は１施設のみを記載してください。

（第7号様式）

平成19年　　月　　日

入札辞退届

件　　名　　鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業

上記について，入札参加資格を認められましたが，都合により入札を辞退いたします。

鈴鹿市長　川岸　光男　様

代表企業　商号又は名称

所在地

役職名

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

担当者　氏　名

所　属

所在地

電　話

ＦＡＸ

E-mail

（第8号様式）

平成19年　　月　　日

入札書類提出書

鈴鹿市長　川岸　光男　様

代表企業　商号又は名称

所在地

役職名

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

担当者　氏　名

所　属

所在地

電　話

ＦＡＸ

E-mail

「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業」の入札説明書等に基づき，入札書類一式を提出します。

（第9号様式）

入札書

件　　名　　鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業

標記件名について，「鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業入札説明書」（「要求水準書」，「落札者決定基準」，「様式集」，「基本協定書（案）」および「特定事業契約書（案）」を含む）を承諾の上，下記金額をもって入札します。

| 入札金額 |  | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年　　　月　　　日

鈴鹿市長　川岸　光男　様

代表企業　　所在地

商号又は名称

役職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

入札代理人　住　　　　所

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（注意事項）

1　入札金額は，課税事業者，免税事業者を問わず消費税および地方消費税の額を含まない積算総額を記入すること。積算総額とは，「事業計画提案書　１．市の支払総額」（第43号様式）の※4の欄に記した額である。

2　金額は，アラビア数字で表示し，頭書に￥の記号を付記すること。

3　入札代理人による入札の場合は，代表企業欄および入札代理人欄に記入すること。

4　本入札書は封筒に入れ密封し，事業件名，宛先，入札参加者名を表記して１部提出すること。

（第10号様式）

事業実施体制図

以下の点に留意して作成してください。 （Ａ４版１ページ以内） - 構成員の名称を明らかにすること - 各構成員の役割を明らかにすること

（第11号様式）

設計・建設計画提案書

- 設計・建設計画提案書（主要項目）	：第12号様式～第23号様式

- 設計・建設計画提案書（全体計画書）	：第24号様式

- 設計・建設費用内訳書　　　　　　	：第25号様式

グループ

（第12号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

１．設計・建設業務実施体制

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，設計業務，建設業務及び関連業務の実施体制及び業務工程について記述してください。 （Ａ４版２ページ以内）

（第13号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（１）処理の確実性

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンターにおける処理の確実性について，以下の項目について記述してください。なお，できる限り具体的な数値を含め提案してください。 （Ａ４版４ページ以内） - 処理システム，生成物の資源化，その他技術等の考え方 [必須項目] - 施設及び主要設備に対する設計条件（種類別のごみ質の変動に対する考え方、容量計算条件、荷重計算条件、目標回収率・目標純度、その他） - 前処理である全量確認・分別の方法、及び安全性確保、作業員の負荷軽減、作業効率向上を目的とした方策の提案 - 搬入廃棄物及び搬出する資源化物及び廃棄物に対する貯留容量 - 選別した資源化物・残渣等の質及びその確認方法 - 指定以外の品目に対する資源化への取り組みの有無 - 排出区分の緩和（住民の分別負担の軽減）等、住民サービスの向上に関する事項（例：現在施設の関係で「もやせるごみ」に区分しているビデオテープなどのテープ類を、本来の区分である「もやせないごみ」として本施設で受け入れる、等）

（第14号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（２）施設構造の安定性

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンターにおける施設構造の安定性について，以下の項目について記述してください。なお，できる限り具体的な数値を含め提案してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 地震，水害，火災，豪雨等に対する設備，建築物の安定性の考え方 [必須項目] - 設備の安定性（地震，水害，火災，豪雨等に対して）の考え方及び根拠数値 - 建築物の安定性（地震，水害，火災，豪雨等に対して）の考え方及び根拠数値

（第15号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（３）処理の安全性

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンターにおける処理の安全性について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 防爆対策、火災対策等、設備の安全性に対する考え方 - 搬入車（者）に対する安全性の考え方 - 作業員に対する安全性の考え方

（第16号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（４）環境対策

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンターにおける環境対策について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 計画施設の騒音・振動，悪臭，水質等に関する環境保全基準 - 景観に対する配慮 - 新エネルギーの活用による環境負荷の軽減対策

（第17号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（５）施工計画

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンターの施工計画について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版３ページ以内） - 主要施設の建設に当たっての工程管理、品質管理・性能確認の方法 - 工事期間における周辺地域への環境負荷の軽減及び環境管理の方法 - 既存施設の稼動との調整方法（先行して稼働開始する容器包装プラスチック処理施設との調整を含む。）

（第18号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（６）見学者対応

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンターにおける見学者対応について，以下の項目について記述してください。 （Ａ４版１ページ以内） - 見学者への説明方法，見学者対応のための設備の考え方

（第19号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（１）早期安定化対策

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，施設計画における早期安定化対策について，以下の項目について記述してください。なお、できる限り具体的な数値を含め提案してください。 （Ａ４版１ページ以内） - 空気供給能力に関する考え方 - 浸出水集排水能力に関する考え方 - その他技術による早期安定化に関する考え方

（第20号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（２）浸出水処理対策

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，浸出水処理対策について，以下の項目について記述してください。なお、できる限り具体的な数値を含め提案してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 浸出水処理における処理システムに関する考え方 - 原水質の変動への対応に関する考え方

（第21号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（３）しゃ水対策

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，しゃ水対策について，以下の項目について記述してください。なお、できる限り，施工実績を示し，具体的な数値を含め提案してください。 （Ａ４版２ページ以内） - しゃ水工の構造（底部，斜面部） - 埋立状況に応じたしゃ水工の破損修復の方法 - 破損または漏水の確認方法

（第22号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（４）環境対策

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，環境対策について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版１ページ以内） - 計画施設の騒音・振動，悪臭等に関する環境保全基準（水質除く） - 地下水質異常時の対応策 - 景観に対する配慮

（第23号様式）

設計・建設計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（５）施工計画

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，施工計画について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版１ページ以内） - 主要施設（貯留構造物，しゃ水工，浸出水処理施設等）の品質管理・性能確認の方法 - 工事期間における周辺地域への環境負荷の軽減対策

（第24号様式）

設計・建設計画提案書（全体計画書）

本様式は，本要求水準書で記載する内容に合わせ，施設の全体的な計画を記載していただくものです。

記載要領は，以下のとおりとします。

・「要求水準の内容」に示す項目に合わせ，入札参加者の提案内容を右の「提案内容」の欄に記述してください。

・提出書類の「設計図書」等において，内容が確認できる場合は，その確認できる資料名を記載してください。

・文字サイズは９ポイントとします。

・ページ数に制限はありませんが，できる限り簡潔に記述してください。

・参考となるパンフレット等の資料を提出資料の最後に添付することは可とします。

鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業　全体計画書（設計・建設計画）リサイクルセンター

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ■ 施設の設計・建設に関する要件 １．設計の基本条件 ①本事業を実施するために必要な施設・設備は，リサイクルセンターを機能的に建設・運営できるよう考慮すること。 ②本施設への車両等の搬出入口は，1箇所とすること。なお，市搬入車両と市民直接搬入車両の計量機及び搬入動線は原則として分離して確保すること。また，極力平面交差の無い動線を計画すること。 ③本事業用地の排水のうち，生活排水については，合併処理浄化槽で処理した後，最終処分場の浸出水処理設備へ移送し処理する。また，プラント排水については，簡易汚水貯留設備で処理した後，最終処分場の浸出水処理設備へ移送し処理すること。 ④本事業用地の雨水は，雨水利用を行うとともに，上中谷処分地に設置される雨水排水溝に接続すること。なお，既存雨水排水溝の流下能力が不足する場合は，付け替え工事を行うこと。 ⑤計画地盤高は，本事業用地の範囲内において施設の配置計画や残土発生量等を考慮して計画すること。また，原則として，工事にて発生する掘削土は，最終処分場の貯留構造物等の盛土材，廃棄物の覆土材，等に活用すること。なお，残土については適正に処分すること。また，廃棄物の覆土として利用する場合には，覆土材置き場は，市と協議の上，市の指定する箇所とする。 ⑥本事業実施用地の形状を良好に活用し，周辺住宅地等周囲からの景観を損なうことのないよう計画すること。なお，建物等に関し，やむをえない場合は，構造，意匠等，周辺環境との調和に留意すること。 ⑦施設見学者への対応として，見学者説明装置及び案内設備を設け，積極的に自動化（機械化）を取り入れる。見学者は80名以上に対応できるものとすること。 | １．設計の基本条件 ①施設配置平面図等にて確認する。 ②施設配置平面図等にて確認する。 ③施設配置平面図等にて確認する。 ④施設配置平面図等にて確認する。 ⑤切土〔 〕m3，盛土〔 〕m3 場内利用計画：〔 〕m3【利用用途】，〔 〕m3【利用用途】・・・ 場外排出：〔 〕m3【再利用もしくは処分方法】 ⑥鳥瞰図等にて確認する。 ⑦提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ⑧本施設の機能を理解でき，かつ，安全な見学者動線を考慮すること。なお，見学者動線には，本施設全体が見渡せるポイントを含めること。 ⑨本事業実施用地の立木の伐採は必要最小限度に留めること。 ⑩出来る限り，消費エネルギーの低減及び省資源化を図るものとする。 ⑪既存のリサイクルセンターの管理棟は、市が継続使用することとするが、既存の管理棟以外の既存施設については、有効活用が可能とする。 | ⑧施設配置平面図等にて確認する。 ⑨提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑩提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑪既存施設の有効活用の有無〔 〕 有効活用の具体的内容〔 〕 |
| ２．建設の基本条件 ①作業日は，原則として土曜日，日曜日，祝祭日，年末年始を除いた日とし，作業時間は，原則として，午前8:30～午後5:15までとする。なお，緊急作業，中断が困難な作業，交通処理上やむを得ない作業等が発生する場合は，市と協議し，承諾を得た後に実施すること。 ②工事中の濁水等，周辺環境に配慮すること。 ③準備工として，測量を実施すること。 ④工事用地に工作物や樹木が残存する場合，本工事の障害となるものを撤去処分すること。 ⑤地中障害物は，適切に撤去すること。なお，予期しない大規模な地中障害物が発見された場合は，市と協議を行うこと。 ⑥本工事に伴って発生する建設発生土のうち，埋戻土として使用しない残土は，場内の指示する位置に運搬し仮置きすること。なお，発生土の飛散・流出防止対策を講じること。また，運搬に当たっては発生土をまき散らかさないよう荷台をシートで覆う等適切な措置を講ずること。 | ２．建設の基本条件 ①作業計画〔曜日・時間帯等： 〕 ②工事中の環境対策：【項目】〔内容〕，【項目】〔内容〕，【項目】〔内容〕・・・ ③実施時期〔 〕 ④提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑤提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑥仮置状態〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ⑦既存施設の稼働との調整を図るため，建設工事と既存施設の稼働との調整会議を，主体となって適宜開催・実施すること。 ⑧工事用車両の通行道路及び工事用地への出入りは，原則として西側道路から計画する。なお，工事用車両の待機は用地内で行い，周辺道路に駐停車をしないこと。必要により用地内に仮設道路を設けること。 ⑨仮囲い及び出入口ゲートを設置するとともに，施工期間中の維持管理を十分に行うこと。なお，素材・意匠等については地域環境との調和を図ること。 ⑩工事用車両は，洗車を行い構内で車輪・車体等に付着した土砂を十分除去したことを確認した後退出すること。 ⑪騒音・振動が発生しやすい工事については，低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用し，建設作業に係る騒音・振動の環境基準を遵守するとともに，できるだけ低減を図ること。 ⑫ほこりが発生する恐れのある場合は，適時散水を行う等必要な措置を行うこと。 ⑬工事車両が通行する道路等に対する養生を十分行うこと。なお，工事用車両により，既存道路が傷んだ場合は補修すること。 ⑭工事現場全体の保安のために，交通整理員を配置させるほか，警備員を常駐させる。また，工事用車両の出入口では，交通整理を行い，既存施設の利用者など一般通行者の安全を図る。なお，本工事及び関連工事等の施工に際し，既存施設の利用者など一般通行者の車両の動線確保などで影響が生ずる恐れのある場合は，必要箇所に交通整理員を配置し，交通整理を行うこと。 ⑮市が地元住民と工事協定等を締結した場合は，これを遵守する。 ⑯建設工事に伴い，工事上の騒音・振動を正確に把握するため，必要に応じ，騒音・振動及び敷地周辺の地盤変形等の調査を行う。 | ⑦提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑧提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑨仮囲い及び出入口ゲート計画〔 〕 ⑩洗車設備計画及び場外の車両に対する汚染対策〔 〕 ⑪提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑫粉塵対策〔 〕 ⑬養生等の対策〔 〕 ⑭整理員の配置計画・体制〔 〕 ⑮提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑯提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ⑰施設概要等を記載した広報・説明用リーフレットを作成し，工事着手時期に提出する。なお，作成部数は1,000部とする。なお，説明用リーフレットの著作権は市に帰属する。 ⑱電力・電話・給排水等の引き込みに伴う負担金については，事業者において負担する。 | ⑰広報・説明用リーフレット計画〔内容、部数等 〕 ⑱提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |
| - ３．ユーティリティー条件 - （詳細は、要求水準書参照） （１）電気 （２）上水道 （３）雨水利用 | ３．ユーティリティー条件 （１）電気：〔予定する計画〕 （２）上水道：〔予定する計画〕 （３）雨水利用：〔予定する計画〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ４．性能 - （詳細は、要求水準書参照） （１）処理能力 ###### （２）選別能力 （３）破砕能力 | ４．性能 （１）処理能力 不燃・粗大ごみ処理系統 〔 〕ｔ/日 容器包装プラスチック処理系統〔 〕ｔ/日 ペットボトル処理系統 〔 〕ｔ/日 有害ごみ処理系統 〔 〕ｔ/日 廃棄物の品目別の受け入れ計画〔 〕 その他、提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ###### （２）選別能力 １）不燃・粗大ごみ処理系統 純度： 破砕鉄〔 〕％以上、破砕アルミ〔 〕％以上、 可燃選別残渣〔 〕％以上、不燃選別残渣〔 〕％以上 プラスチック固化対象物〔 〕％以上 回収率： 破砕鉄〔 〕％以上、破砕アルミ〔 〕％以上 ２）容器包装プラスチック処理系統、ペットボトル処理系統、有害ごみ処理系統 純度： 容器包装プラスチック梱包品中の容器包装プラスチック 〔 〕％以上 ペットボトル梱包品中のペットボトル 〔 〕％以上 有害ごみ 〔 〕 回収率：容器包装プラスチック梱包品中の容器包装プラスチック 〔 〕％以上 ペットボトル梱包品中のペットボトル 〔 〕％以上 有害ごみ 〔 〕 （３）破砕能力 処理能力 〔 〕 破砕後の最大寸法 〔 〕ｍｍ以下 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （４）減容固化能力 ###### （５）圧縮梱包能力 （６）粉じん （７）騒音 （８）振動 | （４）減容固化能力 成形寸法 φ〔 〕×L〔 〕 減容率〔 〕 ###### （５）圧縮梱包能力 １）容器包装プラスチック処理系統 成形寸法 〔 〕ｍｍ×〔 〕ｍｍ×〔 〕ｍｍ 重量 〔 〕ｋｇ その他 〔 〕 ２）ペットボトル処理系統 成形寸法 〔 〕ｍｍ×〔 〕ｍｍ×〔 〕ｍｍ 重量 〔 〕ｋｇ その他 〔 〕 （６）粉じん ろ過式集じん機出口・排気出口において〔 〕g／ｍ３ （７）騒音 市の指定する場所において 昼間〔 〕ｄB, 朝夕〔 〕ｄB, 夜間〔 〕ｄB, （８）振動 市の指定する場所において 昼間〔 〕ｄB, 夜間〔 〕ｄB |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （９）悪臭 （１０）機器外表面温度 （１１）緊急作動試験 （１２）電気関係諸室内温度・室内局部温度 （１３）機械関係諸室内温度・室内局部温度 （１４）空調設備 （１５）排水 （１６）居室騒音 | （９）悪臭 市の指定する場所において臭気強度〔 〕 （１０）機器外表面温度 〔 〕度未満 （１１）緊急作動試験 緊急作動試験に関する計画〔 〕 （１２）電気関係諸室内温度・室内局部温度 諸室内温度 〔 〕℃以下（外気温度34℃において） 諸室内局部温度〔 〕℃以下（外気温度34℃において） （１３）機械関係諸室内温度・室内局部温度 諸室内温度 〔 〕℃以下（外気温度34℃において） 諸室内局部温度〔 〕℃以下（外気温度34℃において） （１４）空調設備 夏季： 室内温度〔 〕℃、湿度〔 〕％（外気温34℃D.B、湿度62％R.H.） 冬季： 室内温度〔 〕℃、湿度〔 〕％（外気温 0℃D.B、湿度34％R.H.） （１５）排水 浸出水処理施設への計画流入水質 （１６）居室騒音 事務室、見学者説明用諸室等 ＰＮＣ〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ５．施設配置計画 - （詳細は、要求水準書参照） （１）一般事項 ###### （２）車両動線計画 | ５．施設配置計画 （１）一般事項 配置計画計画（補修整備時に必要なスペース等含む）〔 〕 廃棄物の品目別の受け入れ計画〔 〕 その他、提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ###### （２）車両動線計画 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ６．建築工事 ６．１ 建築本体工事 （１）計画基本事項 （２）用地造成工事 （３）建築本体工事 １）平面・断面計画 | ６．建築工事 ６．１ 建築本体工事 （１）計画基本事項 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （２）用地造成工事 試験盛土の計画〔 〕 土質改良の計画〔 〕、六価クロムの安全対策〔 〕 発生土量〔 〕ｍ３、埋戻土量〔 〕ｍ３、残土量〔 〕ｍ３（有効利用等内訳） （３）建築本体工事 １）平面・断面計画 敷地面積：〔 〕ｍ２、建築面積：〔 〕ｍ２、建ぺい率：〔 〕％、 延床面積：〔 〕ｍ２、容積率：〔 〕％ ①工場棟 市民直接搬入車スペース〔 〕台 ②管理棟 研修室兼会議室対象人数〔 〕名 ③ストックヤード棟 保管容量 あきかん〔 〕ｍ３、あきびん（無色透明）〔 〕ｍ３、あきびん（茶色）〔 〕ｍ３、あきびん（その他の色）〔 〕ｍ３、スクラップ（鉄）〔 〕ｍ３、単車・自転車〔 〕ｍ３、有害ごみ〔 〕ｍ３、スクラップ（アルミ）・バッテリー・モーター・非鉄金属〔 〕ｍ３ ④計量棟 計量機台数：入口側〔 〕車線、出口側〔 〕車線 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ２）構造計画 ６．２ 建築機械設備工事 ①給水設備 ②消防設備 ③空調換気設備 ④場内給湯設備 | ⑤一時保管場 保管スペース：廃タイヤ〔 〕ｍ２、家電４品目及びパソコン〔 〕ｍ２ ２）構造計画 ①各建築物、諸室毎の構造計画 ②地域係数及び重要度係数〔 〕 ③回転機器の荷重の余裕率〔 〕倍以上 ④ごみの積載荷重 見かけ比重の最大値の〔 〕倍以上 ６．２ 建築機械設備工事 ①給水設備 給水方式〔 〕 ②消防設備 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③空調換気設備 設計外気条件 夏季 温度〔 〕℃、湿度〔 〕％ 冬季 温度〔 〕℃、湿度〔 〕％ 設計室内条件 夏季 温度〔 〕℃、湿度〔 〕％ 冬季 温度〔 〕℃、湿度〔 〕％ ④場内給湯設備 温水の使用箇所〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ６．３ 建築電気設備工事 ①幹線設備 ②動力設備 ③電灯・コンセント設備 ④弱電設備 ⑤電話設備 ⑥エレベータ設備 | ６．３ 建築電気設備工事 ①幹線設備 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②動力設備 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③電灯・コンセント設備 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ④弱電設備 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑤電話設備 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑥エレベータ設備 数量 工場棟〔 〕基、管理棟〔 〕基 エレベータ管理計画（災害時、停電時、非常用連絡）〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ６．４ 外構工事 #### ①構内道路及び駐車場 ②構内排水設備工事 ③植栽張芝工事 ④サイン工事 ⑤門扉・囲障設備 ⑥構内照明設備 ⑦防災設備 | ６．４ 外構工事 ①構内道路及び駐車場 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 駐車場：大型バス〔 〕台、普通乗用車〔 〕台、うち、車椅子使用者用〔 〕台 ②構内排水設備工事 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③植栽張芝工事 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 緑地面積：〔 〕ｍ２ ④サイン工事 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑤門扉・囲障設備 門扉・囲障設備仕様〔 〕 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑥構内照明設備 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ⑦防災設備 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ７．プラント工事 - （詳細は、要求水準書参照） ７．１ プラント工事一般事項 （１）設計条件 （２）運転条件 （３）製作・施工条件 （４）プラントの基本構想 | ７．プラント工事 ７．１ プラント工事一般事項 （１）設計条件 耐震設計基準〔 〕 （２）運転条件 ４系統のうち１系統を停止し点検修理する時の他系統の運転計画〔 〕 施設の停止期間〔 〕（土日を含む。） （３）製作・施工条件 コンベア容量の余裕率 主要の供給搬送部分（最大輸送量に対して）〔 〕％ 選別後の搬送部分（最大輸送量に対して）〔 〕％ （４）プラントの基本構想 系統別処理工程の概要〔 〕 処理フロー〔 〕 安全管理に関する計画〔 〕 対象廃棄物の成分の設定〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ７．２ 共通設備 （１）計量設備 （２）集じん設備 （３）電気設備 （４）計装・自動制御設備 （５）給排水処理設備 （６）工場見学者用説明調度品 | ７．２ 共通設備 （１）計量設備 計量機仕様〔 〕、計量機及びカードリーダー台数〔 〕基 （２）集じん設備 集じんダクト及び集じん機配置図 排風出口の含じん量：〔 〕 （３）電気設備 監視制御方式〔 〕 （４）計装・自動制御設備 運転制御方式〔 〕 （５）給排水処理設備 排水処理方式〔 〕 雨水再利用水処理方式〔 〕 （６）工場見学者用説明調度品 工場見学者用説明調度品仕様〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ７．３ 不燃・粗大ごみ処理系統設備 （１）受入・供給設備 ①市収集不燃ごみ一時貯留・確認ヤード ②市収集不燃ごみ投入ヤード ③破砕困難物除去装置 ④直接搬入不燃ごみ受入確認・投入装置 | ７．３ 不燃・粗大ごみ処理系統設備 （１）受入・供給設備 ①市収集不燃ごみ一時貯留・確認ヤード 処理概要：〔 〕 構造：〔 〕 主要寸法：一時貯留ヤード〔 〕ｍ２、〔 〕ｍ×〔 〕ｍ 確認・分別ヤード〔 〕ｍ２、〔 〕ｍ×〔 〕ｍ 必要容量：一時貯留ヤード〔 〕ｍ３ 積上げ高さ：〔 〕ｍ（上限） ②市収集不燃ごみ投入ヤード 処理概要：〔 〕 確認・分別の方法：〔 〕 公害防止計画：〔 〕 ③破砕困難物除去装置 処理概要：〔 〕 構造：〔 〕 ④直接搬入不燃ごみ受入確認・投入装置 処理概要：〔 〕 数量：〔 〕 構造方式：〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ⑤ごみ投入扉等ゲート装置 ⑥車両転落防止装置 ⑦粗大ごみ受入ヤード ⑧不燃ごみ貯留装置 | ⑤ごみ投入扉等ゲート装置 処理概要：〔 〕 構造方式：〔 〕 寸法：〔 〕 材質：〔 〕 ⑥車両転落防止装置 処理概要：〔 〕 構造方式：〔 〕 ⑦粗大ごみ受入ヤード 構造：〔 〕 容量：〔 〕ｍ３ 積上げ高さ：〔 〕ｍ（上限） ⑧不燃ごみ貯留装置 構造：〔 〕 容量：〔 〕ｍ３ |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （２）破砕設備 ①一次破砕機 ②二次破砕機 （３）搬送・選別設備 ①搬送コンベア | （２）破砕設備 ①一次破砕機 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 破砕前受入可能寸法〔 〕 破砕後寸法〔 〕 爆発防止対策〔 〕 爆発対策〔 〕 公害防止対策〔 〕 ②二次破砕機 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 破砕前受入可能寸法〔 〕 破砕後寸法〔 〕 爆発防止対策〔 〕 爆発対策〔 〕 公害防止対策〔 〕 （３）搬送・選別設備 ①搬送コンベア 処理能力〔 〕 構造〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ②破砕物搬出装置 ③破砕系統磁力選別装置 ④破砕系統アルミ選別装置 ⑤破砕残渣分別装置 | ②破砕物搬出装置 処理能力〔 〕 構造〔 〕 ③破砕系統磁力選別装置 処理概要〔 〕 処理方式〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 公害防止対策〔 〕 ④破砕系統アルミ選別装置 処理概要〔 〕 処理方式〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 公害防止対策〔 〕 ⑤破砕残渣分別装置 処理概要〔 〕 処理方式〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 公害防止対策〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ⑥プラスチック減容固化機 ⑦荷重計測器 （４）貯留・搬出設備 ①貯留ヤード ②破砕残渣貯留・搬出装置 | ⑥プラスチック減容固化機 処理概要〔 〕 処理対象物〔 〕 成形物寸法〔 〕 減容率〔 〕 爆発防止対策〔 〕 爆発対策〔 〕 公害防止対策〔 〕 ⑦荷重計測器 表示形式〔 〕 （４）貯留・搬出設備 ①貯留ヤード 構造〔 〕 容量 破砕鉄〔 〕ｍ３ 破砕アルミ〔 〕ｍ３ ②破砕残渣貯留・搬出装置 処理概要〔 〕 数量〔 〕 容量 可燃選別残渣 〔 〕ｍ３ 不燃選別残渣 〔 〕ｍ３ プラスチック減容固化物 〔 〕ｍ３ 構造〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ７．４ 容器包装プラスチック処理系統設備 （１）受入・供給設備 ①容器包装プラスチック受入貯留装置 ②破砕機等 （２）選別設備 ①容器包装プラスチックライン袋・不適物選別装置 ②容器包装プラスチックラインペット等選別装置 | ７．４ 容器包装プラスチック処理系統設備 （１）受入・供給設備 ①容器包装プラスチック受入貯留装置 必要容量〔 〕ｍ３ その他仕様〔 〕 ②破砕機等 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 破砕前受入可能寸法〔 〕 破砕後寸法〔 〕 爆発防止対策〔 〕 爆発対策〔 〕 公害防止対策〔 〕 （２）選別設備 ①容器包装プラスチックライン袋・不適物選別装置 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 公害防止対策〔 〕 ②容器包装プラスチックラインペット等選別装置 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 公害防止対策〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （３）搬送・圧縮設備 ①容器包装プラスチックごみ圧縮梱包装置 ②荷重計測器 （４）貯留・搬出設備 ①容器包装プラスチック圧縮梱包品貯留ヤード ②可燃選別残渣貯留・搬出装置 ③不燃選別残渣貯留・搬出装置 ④荷重計測器 | （３）搬送・圧縮設備 ①容器包装プラスチックごみ圧縮梱包装置 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 公害防止対策〔 〕 ②荷重計測器 表示形式〔 〕 （４）貯留・搬出設備 ①容器包装プラスチック圧縮梱包品貯留ヤード 必要容量〔 〕ｍ３ 積上げ高さ〔 〕ｍ（上限） 公害防止対策〔 〕 ②可燃選別残渣貯留・搬出装置 必要容量〔 〕ｍ３ 公害防止対策〔 〕 ③不燃選別残渣貯留・搬出装置 必要容量〔 〕ｍ３ 公害防止対策〔 〕 ④荷重計測器 表示形式〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ７．５ ペットボトル処理系統設備 （１）受入・供給設備 ①ペットボトルヤード （２）選別設備 ①ペットボトルラインペット選別機 （３）搬送・圧縮設備 ①ペットボトル圧縮・梱包装置 ②荷重計測器 | ７．５ ペットボトル処理系統設備 （１）受入・供給設備 ①ペットボトルヤード 必要容量〔 〕ｍ３ 積上げ高さ〔 〕ｍ（上限） 公害防止対策〔 〕 （２）選別設備 ①ペットボトルラインペット選別機 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 公害防止対策〔 〕 （３）搬送・圧縮設備 ①ペットボトル圧縮・梱包装置 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 公害防止対策〔 〕 ②荷重計測器 表示形式〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （４）貯留・搬出設備 ①ペットボトル圧縮梱包品貯留ヤード ７．６ 有害ごみ処理系統設備 （１）有害ごみ破砕・貯留設備 ①蛍光灯破砕装置 ②有害ごみ搬送貯留装置 | （４）貯留・搬出設備 ①ペットボトル圧縮梱包品貯留ヤード 必要容量〔 〕ｍ３ 積上げ高さ〔 〕ｍ（上限） 公害防止対策〔 〕 ７．６ 有害ごみ処理系統設備 （１）有害ごみ破砕・貯留設備 ①蛍光灯破砕装置 処理概要〔 〕 処理能力〔 〕 数量〔 〕 構造方式〔 〕 公害防止対策〔 〕 ②有害ごみ搬送貯留装置 必要容量〔 〕ｍ３ 積上げ高さ〔 〕ｍ（上限） 公害防止対策〔 〕 |

鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業　全体計画書（設計・建設計画）最終処分場

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ■ 施設の設計・建設に関する要件 １．設計の基本条件 ①本事業を実施するために必要な施設・設備は，最終処分場を機能的に建設・運営できるよう考慮すること。 ②本施設への車両等の搬出入口は，1箇所とすること。 ③本事業実施用地の浸出水処理水は，鈴鹿川に放流すること。 ④浸出水処理は，既存の最終処分場の浸出水と合わせて，1つの浸出水処理施設で処理すること。その場合，既存の浸出水処理施設を改良すること，及び，新規に施設を整備することのどちらも可能とする。なお，新規に施設を整備する場合は，既存の浸出水処理施設を解体し，適切に処分すること。 ⑤リサイクルセンターからの排水を本浸出水処理施設で受け処理すること。 ⑥本事業実施用地の雨水は，上中谷処分場に設置される雨水排水溝に接続すること。なお，既存雨水排水溝の流下能力が不足する場合は，付け替え工事を行うこと。 ⑦原則として，工事にて発生する掘削土は，貯留構造物等の盛土材，廃棄物の覆土材，等に活用すること。なお，残土については適正に処分すること。また，廃棄物の覆土として利用する場合には，覆土材置き場は，市と協議の上，市の指定する箇所とする。 ⑧本事業実施用地の形状を良好に活用し，周辺住宅地，主要道路からの景観を損なうことのないよう計画すること。なお，建物等に関し，やむをえない場合は，構造，意匠等，周辺環境との調和に留意すること。 ⑨本施設の機能を理解でき，かつ，安全な見学者動線を考慮すること。見学者は80名程度以上に対応できるものとすること。なお，見学者動線には，本施設全体が見渡せるポイントを含めること。 ⑩本事業実施用地の立木の伐採は必要最小限度に留めること。出来る限り，消費エネルギーの低減及び省資源化を図るものとする。 ⑪本事業実施用地西側の道路は，建設後も北側へ通り抜けが可能となるよう計画すること。 ⑫既設のφ1,500の雨水集排水管は，提案する施設形状に合わせ，本事業実施用地の北側まで延長し，上流の雨水の集水が可能な状態とすること。 | １．設計の基本条件 ①施設配置平面図等にて確認する。 ②施設配置平面図等にて確認する。 ③施設配置平面図等にて確認する。 ④施設配置平面図等にて確認する。 ⑤施設配置平面図等にて確認する。 ⑥施設配置平面図等にて確認する。（雨水排水計画関連の図面にて確認できるように整理すること。） ⑦切土〔 〕m3、盛土〔 〕m3 場内利用計画：〔 〕m3【利用用途】、〔 〕m3【利用用途】・・・ 場外排出：〔 〕m3【再利用もしくは処分方法】 ⑧埋立後鳥瞰図等にて確認する。 ⑨施設配置平面図等にて確認する。 ⑩提出書類により確認する。 ⑪施設配置平面図等にて確認する。 ⑫施設配置平面図等にて確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ２．建設の基本条件 ①作業日は，原則として土曜日，日曜日，祝祭日，年末年始を除いた日とし，作業時間は，原則として，午前8:30～午後5:15までとする。なお，緊急作業，中断が困難な作業，交通処理上やむを得ない作業等が発生する場合は，市と協議し，承諾を得た後に実施すること。 ②工事中の濁水等，周辺環境に配慮すること。 ③準備工として，測量を実施すること。 ④事業実施用地に工作物や樹木が存在する場合，本工事の障害となるものを撤去処分すること。 ⑤地中障害物は適切に処分する。ただし，予期しない大規模な地中障害物が発見された場合は，市と協議を行うこと。 ⑥本工事に伴って発生する建設発生土のうち，埋戻土として使用しない残土は，場内の指示する位置に運搬し仮置きすること。なお，発生土の飛散・流出対策を講じること。また，運搬に当たっては発生土をまき散らかさないよう荷台をシートで覆う等適切な措置を講ずること。 ⑦工事用車両の通行道路及び工事用地への出入りは，原則として西側道路から計画する。なお，工事用車両の待機は用地内で行い，周辺道路に駐停車をしないこと。必要により用地内に仮設道路を設けること。 ⑧仮囲い及び出入口ゲートを設置するとともに，施工期間中の維持管理を十分に行うこと。なお，素材・意匠等については地域環境との調和を図ること。 ⑨工事用車両は，洗車を行い構内で車輪・車体等に付着した土砂を十分除去したことを確認した後退出すること。 ⑩騒音・振動が発生しやすい工事については，低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用し，建設作業に係る騒音・振動の環境基準を遵守するとともに，できるだけ低減をはかること。 ⑪ほこりが発生する恐れのある場合は，適時散水を行う等必要な措置を行うこと。 ⑫工事車両が通行する道路等に対する養生を十分行うこと。なお，工事用車両により，既存道路が傷んだ場合は補修すること。 ⑬工事現場全体の保安のために，交通整理用員を配置させるほか，警備員を常駐させる。また，工事用車両の出入口では，交通整理を行い，既存施設の利用者など一般通行者の安全を図る。なお，本工事及び関連工事等の施工に際し，既存施設の利用者など一般通行者の車両の動線確保などで影響が生ずる恐れのある場合は，必要箇所に交通整理用員を配置し，交通整理を行うこと。 ⑭市が地元住民と締結している協定及び事業期間中に協定を締結した場合は，これを遵守すること。 ⑮建設工事に伴い，工事上の騒音・振動を正確に把握するため，必要に応じ，騒音・振動及び敷地周辺の地盤変形等の調査を行う。 ⑯施設概要等を記載した広報・説明用リーフレットを作成し，工事着手時期に提出する。なお，作成部数は1,000部とする。なお，説明用リーフレットの著作権は市に帰属する。 | ２．建設の基本条件 ①作業計画〔時間帯等： 〕 ②工事中の環境対策：【項目】〔内容〕、【項目】〔内容〕、【項目】〔内容〕・・・ ③実施時期〔 〕 ④提出書類をもとに確認する。 ⑤提出書類をもとに確認する。 ⑥仮置状態〔 〕 ⑦廃棄物の再利用計画：【品目】〔内容〕、【品目】〔内容〕、【品目】〔内容〕・・・ ⑧仮囲い及び出入口ゲート計画〔 〕 ⑨洗車機仕様〔 〕 台数 〔 〕 ⑩提出書類をもとに確認する。 ⑪粉塵対策 〔 〕 ⑫養生等の対策〔 〕 ⑬整備員の体制〔 〕 ⑭提出書類をもとに確認する。 ⑮提出書類をもとに確認する。 ⑯広報・説明用リーフレット計画〔内容、部数等 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ３．ユーティリティー条件 （１）電気 （２）上水道 | ３．ユーティリティー条件 （１）電気 〔予定している計画〕 （２）上水道〔予定している計画〕 |
| ４．主要施設の技術的要件 （１）埋立処分容量 ①埋立処分容量は，本事業期間の計画埋立廃棄物を生活環境保全上支障が生じない方法で埋立処分可能とし，また，そのために必要な覆土等を考慮した容量を有すること。 ②「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号）に準拠すること。 （２）貯留構造物 ①貯留構造物は，最終処分場に埋立てた廃棄物の流出を防ぐとともに，豪雨等による崩壊を防ぎ，安全に貯留できる構造とすること。 ②貯留構造物は，埋立地内で発生する浸出水の最終処分場外部への流出防止，及び埋立地内の浸出水を貯留可能な構造とすること。 ③最終覆土面が，貯留構造物天端高を超えないよう計画すること。なお，最終覆土厚は中間覆土厚と合わせて1.0ｍで計画すること。 ④盛土に先立ち，試験盛土を行い，所要の締固め度が確保できることを確認すること。 ⑤土質改良をセメントにより行う場合は，六価クロムに対する安全性を確認すること。 ⑥最終埋立形状を考慮し，長期的な沈下に対し十分な検討を行うこと。 ⑦法面の安定を考慮し，適切な植栽を計画すること。 | ４．主要施設の技術的要件 （１）埋立処分容量 ①埋立処分容量〔 〕m3 うち、廃棄物埋立容量〔 〕m3、覆土容量（即日、中間）〔 〕m3、〔 〕t最終覆土容量〔 〕m3、〔 〕t （２）貯留構造物 ①施設配置平面図等にて確認する。 ②施設配置平面図等にて確認する。 ③施設配置平面図等にて確認する。 ④試験盛土の計画〔 〕、目標とする締固め度〔 〕 ⑤土質改良の計画〔 〕、六価クロムの安全対策〔 〕 ⑥長期的な沈下防止に対する施工計画〔 〕、施工に関する品質管理計画〔 〕 ⑦埋立期間中の植栽に対する考え方（ ） |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （３）しゃ水工 １）しゃ水工 ①しゃ水工は，埋立地の地形や現地盤の透水係数及び地下水等の状況に応じて，埋立地内の浸出水が外部へ漏水しない構造とし，万が一の場合にも外部環境への影響を防止できる機能を有すること。 ②しゃ水工の設計・施工にあたっては，「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」（昭和53年総理府・厚生省令第１号）の一部を改正する命令（平成10年総理府・厚生省令２号）に定める「しゃ水工に関する構造基準」を満足する構造とすること。 ③しゃ水シートは，「廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領 社団法人全国都市清掃会議 表5.2-1最終処分場で使用する遮水シートの目安一覧」に示す品質以上の材料であること。全ての項目に対し，試験成績書（公的機関を原則とする）を提出すること。 ④粘土等の層による場合は，安定した品質の確保に留意し，施工方法を計画すること。 ⑤しゃ水シート以外のしゃ水工については，原則として，使用する材料を用いた試験施工を行い，透水係数を確保していること及び施工性を確認すること。 ⑥保護マットは，「廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領 社団法人全国都市清掃会議 表5.2-7保護マットの目安一覧」に示す品質以上の材料であること。全ての項目に対し，試験成績書（公的機関を原則とする）を提出すること。なお，上部保護マットについては遮光性長繊維不織布を基本とする。 ⑦しゃ水シート・保護マットの重ね幅及び接合幅は，熱溶着，接着剤，縫製等の各工法に見合った適切な幅を確保する。なお，接合幅については，熱溶着の場合は，しゃ水シート40mm以上，保護マット60mm以上を基本とし，接着剤の場合は，しゃ水シート100mm以上を基本とする。 ⑧３枚重ね部は，水密性に十分に配慮し適切な補強を行うこと。 ⑨接合部の施工に対しては，全数検査（重ね幅，接合性〔加圧検査，容器検査，テープ検査，電気検査等による〕）を実施すること。 ⑩下地は，丁寧に抜根，雑草の種子除去及び不陸整正，締固めを行い，凹凸，段差，亀裂等が存在しない安定した地盤とすること。また，天候による劣化に対しても配慮すること。 ⑪しゃ水工の破損に対する修復方法については，計画する修復方法による実証設備あるいはその他の方法により得られたデータの評価結果を有すること。 ⑫「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号）に準拠すること。 ２）しゃ水工破損（漏水）検知設備 ①廃棄物埋立開始時点から引渡しまでの期間に渡って，しゃ水機能が維持されているかどうかを観測・管理できる設備を導入すること。 ②本設備は早期にしゃ水シート等の破損，漏水が検知できること。 ③「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号）に準拠すること。 ３）有害物質の溶出 「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号）に準拠すること。 | （３）しゃ水工 １）しゃ水工 ①しゃ水工平面計画図、構造図等にて確認する。 ②しゃ水工の構造：底部〔 〕、法面部〔 〕 ③しゃ水シートの品質：上層シート〔 〕、下層シート〔 〕 ④粘土層の品質〔 〕 ⑤しゃ水工以外のしゃ水構造の仕様と品質〔 〕 ⑥保護マットの仕様：下部しゃ水工下部〔 〕、下部しゃ水工上部〔 〕、上部しゃ水工上部〔 〕 ⑦重ね幅の施工計画：しゃ水シート〔 〕mm以上〔 〕接合工法、保護マット〔 〕mm以上〔 〕接合工法 ⑧３枚重ね分の施工計画〔 〕 ⑨しゃ水工の品質管理〔 〕 ⑩下地の品質管理〔 〕 ⑪損傷への対応〔 〕 ２）しゃ水工破損（漏水）検知設備 ①しゃ水工破損（漏水）検知設備の有無〔 〕 設置する場合：設置するシステム〔 〕 ②破損、漏水の検知方法〔 〕、修復方法〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （４）浸出水（保有水）等の集排水 ①設計に使用する降雨データは，四日市観測所のデータを使用し，最低でも直近から過去15年間とすること。 ②集排水管の支線の配管ピッチは20ｍ以内とすること。 ③管径の大きさ及び配管周辺の被覆材の形状は，沈殿物やスケールによる目詰まり防止，空気の流入等を十分に考慮し計画すること。 ④十分な耐久性を有する構造の管渠等を設けること。 ⑤管内は，常に水深が50％以下となるよう設計すること。 ⑥将来，最終処分場を廃止する時点で集排水設備で集水した浸出水等が自然放流できる構造とすること。 ⑦「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号）に準拠すること。 | （４）浸出水（保有水）等の集排水 ①提出書類をもとに確認する。浸出水集排水設備平面図等にて確認する。 ②集水管ピッチ〔 〕m以内 ③管径：幹線〔 〕mm、支線〔 〕mm、法面〔 〕mm 管周りの施工方法〔 〕 ④管材質〔 〕、耐久性等の確認方法〔 〕 ⑤計画最高水位〔 〕％ ⑥廃止時点での自然放流方法〔 〕、図面により確認する。（確認できる図面を添付すること。） |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （５）発生ガスの排除 ①埋立廃棄物を十分に考慮し，仕様（管径等），設置数等を計画すること。 ②「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号）に準拠すること。 （６）浸出水処理施設 ①埋立処分地で発生する浸出水を計画水質に処理する能力を有すること。 ②水質保証値については，「排水基準を定める総理府令（昭和46年総理府令第35号）」及び「ダイオキシン類対策特別措置法（平成12年施行）」，「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号），その他関係法令に準拠すること。なお，以下の項目については，表中の値とする。 項目; 放流水質. ＰＨ; 6.0～8.0. ＢＯＤ; 10mg／㍑以下. ＣＯＤ; 20mg／㍑以下. ＳＳ; 10mg／㍑以下. Ｔ－Ｎ; 10mg／㍑以下. 総リン; 1mg／㍑以下. ③既存の浸出水処理施設を改良する，もしくは，新規に整備して，既存の最終処分場の浸出水と合わせて処理を行うこと。既存の浸出水処理施設を改良して使用する場合には，施設規模は原則450ｔ/日以下とする。また，新規に整備する場合は，既存の浸出水処理施設の解体し適切に処分すること。 ④各最終処分場の浸出水を１箇所にて各々サンプリングできるように計画する。 ⑤「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号）に準拠すること。 （７）浸出水調整池 ①既存の最終処分場及び新規の最終処分場の浸出水を合わせて流入し，計画した浸出水処理設備の処理能力に適合するように，浸出水の量及び水質を調整できること。 ②設計に使用する降雨データは，四日市観測所のデータを使用し，最低でも直近から過去15年間とすること。なお，事業期間を通して日降水量時系列において埋立処分地での内部貯留が発生しないこと。 ③既存の浸出水調整池は使用可能とする。なお，全て新規に整備する場合は，既存の浸出水調整池を解体すること。 ④水張り試験を行い，防水性を確認すること。 ⑤攪拌機能や沈泥の除去作業を考慮すること。 ⑥「廃棄物最終処分場性能指針」（平成12年厚生省生衛発第1903号）に準拠すること。 | （５）発生ガスの排除 ①管材質〔 〕、管径〔 〕mm、設置数〔 〕、発生ガス設備標準図等にて確認する。 （６）浸出水処理施設 ①処理能力 処理能力〔 〕m3/日 ②放流・水質水質 計画放流水質〔要求水準と同じ場合は、「要求水準どおり」と記載〕 ③浸出水処理施設〔 新規 ・ 改良 〕 ④サンプリング方法〔 〕 （７）浸出水調整池 提出書類をもとに確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （８）被覆施設 被覆施設を設ける場合は，以下とすること。 ①暴風雨，地震等に対し，安定した構造とすること。 ②散水機能を設け，運営期間中は適切に散水すること。 ③自己搬入車の搬入に配慮し，室内環境を良好に保つこと。 ④埋立完了後は，被覆施設の撤去を行い，雨水の流入が可能な自然状態を確保すること。 ⑤「廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領」に準拠すること。 ５．管理施設の技術的要件 （１）搬入管理施設 ①リサイクルセンター編を参照すること。 （２）地下水モニタリング設備 ①地下水モニタリング設備の設置は，「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」（昭和53年総理府・厚生省令第１号）の一部を改正する命令（平成10年総理府・厚生省令２号）に準拠すること。なお，実施設計時にあたっては，位置選定理由を明確にすること。 また，既存施設である中谷処分場のモニタリング設備を適切に閉鎖するとともに，中谷処分場堰堤の法尻付近にモニタリング井戸を新たに設置すること。なお，位置決定については，新規同様に位置選定理由を明確にすること。 その他，施設整備に伴い西谷処分場のモニタリング設備を移動する必要がある場合は，現在の設備を適切に閉鎖するとともに，新規のモニタリング設備を設置すること。なお，位置決定については，新規同様に位置選定理由を明確にすること。 （３）記録管理設備 ①受入廃棄物の搬入管理記録，環境管理記録，保守管理・補修等の記録管理については，電子ファイル化すること。なお，記録項目，保存方法及びフォーマット等，引渡基準については，事業者の提案を参考に，市において定めるものとする。 | （８）被覆施設 被覆施設の仕様と考え方〔埋立期間中： 埋立終了後： 〕 ５．管理施設の技術的要件 （１）搬入管理施設 リサイクルセンターの提出資料にて確認する。 （２）地下水モニタリング設備 施設配置平面図等にて確認する。 既存を含めた地下水モニタリング計画〔 〕 （３）記録管理設備 提出書類にて確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ６．関連施設の技術的要件 （１）飛散防止設備及び門扉・囲障設備 ①埋立作業時に風によって飛散する廃棄物（フィルム状のプラスチック類等）の最終処分場外への飛散防止設備 ②安全管理のため，最終処分場内への第三者の進入防止設備 ③景観に配慮した門扉，囲障設備 （２）防災調整池 ①既存の防災調整池を使用する。よって，既存の防災調整池容量に見合った開発を行うこと。 （３）場内道路 ①搬出入車の仕様を十分に考慮し，ルート，線形，幅員，舗装構成等を決定すること。なお，舗装構成は，CBR試験を行い，経済性を考慮して決定すること。 ②計量時の待車等により，搬出入車が阻害されない計画とすること。 ③自己搬入車両等の安全を考慮し，適切な位置に標識，カーブミラー，照明等を設置するとともに，ルート，線形，幅員，道路構造等を決定すること。なお，幅員は，原則として，対面交通を可能とする。 （４）洗車設備 ①最終処分場外周辺の環境に対する配慮から，埋立地にごみを搬入した車両，覆土搬入車両及び工事用車両の車体やタイヤ等に付着した土砂やごみを公道に出る前に除去する機能を有する洗車設備を設けること。なお，洗車設備の形式はプール式または同等以上の機能を有するものとする。洗車排水は，浸出水と同様に処理すること。 （５）散水設備 ①防火対策及び植栽の維持管理また道路清掃等を考慮し，適切な位置に散水設備を設けること。 | ６．関連施設の技術的要件 （１）飛散防止設備及び門扉・意匠 ①飛散防止フェンス仕様〔 〕、高さ〔 〕m ②進入防止設備仕様〔 〕 ③門扉、意匠設備仕様〔 〕、鳥瞰図等にて確認する。 （２）防災調整池 提出書類にて確認する。 （３）場内道路 ①施設配置平面図等にて確認する。舗装厚の決定方法〔 〕 ②施設配置平面図等にて確認する。 ③施設配置平面図等にて確認する。 （４）洗車設備 洗車設備仕様〔 〕 施設配置平面図等にて確認する。 （５）散水設備 施設配置平面図等にて確認する。 |

（第25号様式［1/2］）

設計・建設費用内訳書

（１）不燃・粗大ごみ処理施設

単位：千円

| 費 目 |  | 見 積 額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 合計 |
| Ⅰ． | 工事費 |  |  |  |  |
|  | １）本工事費 |  |  |  |  |
|  | ２）諸経費 |  |  |  |  |
| Ⅱ. | 実施設計費 |  |  |  |  |
| 小 計 （Ⅰ＋Ⅱ） |  |  |  |  |  |
| Ⅲ． 建中金利 |  |  |  |  |  |
| 合 計 （Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ） |  |  |  |  |  |
| 交付金 |  |  |  |  |  |

※施設の供用開始前の物価上昇に起因するリスクは事業者負担であるため，平成19年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）に対し必要な物価上昇分を見込んだ額を記入すること。

（２）容器包装プラスチック処理施設

単位：千円

| 費 目 |  | 見 積 額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20年度 | 21年度 | 合計 |
| Ⅰ． | 工事費 |  |  |  |
|  | １）本工事費 |  |  |  |
|  | ２）諸経費 |  |  |  |
| Ⅱ. | 実施設計費 |  |  |  |
| 小 計 （Ⅰ＋Ⅱ） |  |  |  |  |
| Ⅲ． 建中金利 |  |  |  |  |
| 合 計 （Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ） |  |  |  |  |
| 交付金 |  |  |  |  |

※施設の供用開始前の物価上昇に起因するリスクは事業者負担であるため，平成19年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）に対し必要な物価上昇分を見込んだ額を記入すること。

（第25号様式［2/2］）

設計・建設費用内訳書

（３）最終処分場

単位：千円

| 費 目 |  | 見 積 額 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 合計 |
| Ⅰ． | 工事費 |  |  |  |  |
|  | １）本工事費 |  |  |  |  |
|  | ２）諸経費 |  |  |  |  |
| Ⅱ. | 実施設計費 |  |  |  |  |
| 小 計 （Ⅰ＋Ⅱ） |  |  |  |  |  |
| Ⅲ． 建中金利 |  |  |  |  |  |
| 合 計 （Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ） |  |  |  |  |  |
| 交付金 |  |  |  |  |  |

※施設の供用開始前の物価上昇に起因するリスクは市の負担であり，物価変動による見直しを行うため，事業者は平成19年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）で記入すること。

交付金の額については，「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づきその交付限度額を算出して記載すること。当該要綱の定めと異なる算出（交付対象事業の範囲内外の判断、交付限度額の算出式）を行ったことにより，実際の交付額が減じた場合は，事業者の負担とする。 なお，最終処分場の浸出水処理施設に関しては，新規に整備する場合は，既存施設分を除き，新規の寄与分（交付金の範囲については，県と協議中であるため後日条件提示する。）を見込むこととする。また，改造の場合は，交付金は見込まないこととする。

（第26号様式）

維持管理・運営計画提案書

- 維持管理・運営計画提案書（主要項目）	：第27号様式～第36号様式

- 維持管理・運営計画提案書（全体計画書）	：第37号様式

- 維持管理・運営費用内訳書			：第38号様式

- 運営期間における維持管理固定料金内訳書	：第39号様式

- 運営期間における変動料金内訳書		：第40号様式

グループ

（第27号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

１．業務実施体制

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，維持管理・運営期間の業務実施体制について，記述してください。 （Ａ４版１ページ以内）

（第28号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（１）受入・受付・運転管理業務

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンターにおける運営期間中の受付・処理の安定性について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版３ページ以内） - 受付時間 - 受入時の廃棄物の確認の方法 - 処理ライン投入後の安定処理確保に配慮した前処理作業（確認・分別）の方法 - リサイクルセンター及び他施設での処理の安定性に配慮した搬出入物についての確認の方法 - 市民直接搬入者に対する誘導等の安全確保の方法

（第29号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（２）維持管理業務

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，運営期間中のリサイクルセンターの維持管理について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版３ページ以内） - 施設清掃の頻度・方法等 - 処理システムにおける主要設備の維持管理計画 - その他設備の維持管理計画

（第30号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（３）情報管理・環境管理業務

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，運営期間中のリサイクルセンターの情報管理・環境管理対策について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 運営期間における粉じん，騒音・振動，悪臭等の環境管理基準（測定項目，箇所及び頻度）

（第31号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（４）生成物の資源化に係る業務

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンターの資源化の安定性について，以下の項目について記述してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 資源化物の品質確保の方法 - 資源化物の販路に関する市への情報提供

（第32号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

２．リサイクルセンター

（５）その他関連業務

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，リサイクルセンター全体（最終処分場含む）における運営期間及び管理期間中のその他関連業務について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 見学者への説明方法 - 市への支援業務についての考え方 - 市等への連絡体制

（第33号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（１）受入・埋立・運転管理業務

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，運営期間における埋立計画について，以下の項目について記述してください。 （Ａ４版１ページ以内） - 処分場の機能保持対策に配慮した埋立作業の管理方法

（第34号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（２）維持管理業務

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，運営期間及び管理期間中の施設管理対策について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 施設清掃の頻度・方法等 - しゃ水工の維持管理計画 - 浸出水処理施設の維持管理計画 - その他設備の維持管理計画

（第35号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（３）情報管理・環境管理業務

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，運営期間及び管理期間中の情報管理・環境管理対策について，以下の項目毎に記述してください。 （Ａ４版２ページ以内） - 運営期間・管理期間それぞれにおける地下水，浸出水，浸出水処理水，粉じん，騒音・振動，悪臭，埋立ガス等の環境管理基準（測定項目，箇所及び頻度） - 運営期間における最終処分場廃止までの期間把握に係る対策

（第36号様式）

維持管理・運営計画提案書（主要項目）

３．最終処分場

（４）既存施設の運営

「要求水準書」の記載事項を踏まえ，既存最終処分場の運営について，以下の項目について記述してください。 （Ａ４版１ページ以内） - 処分場の機能保持対策に配慮した埋立作業の管理方法 - 施設の維持管理計画（浸出水処理施設を除く）

（第37号様式）

維持管理・運営計画提案書（全体計画書）

本様式は，本要求水準書で記載する内容に合わせ，施設の全体的な計画を記載していただくものです。

記載要領は，以下のとおりとします。

・「要求水準の内容」に示す項目に合わせ，入札参加者の提案内容を右の「提案内容」の欄に記述してください。

・提出書類の「設計図書」等において，内容が確認できる場合は，その確認できる資料名を記載してください。

・文字サイズは９ポイントとします。

・ページ数に制限はありませんが，できる限り簡潔に記述してください。

・参考となるパンフレット等の資料を提出資料の最後に添付することは可とします。

鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業　全体計画書（維持管理・運営計画）リサイクルセンター

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ■施設の維持管理・運営の関する要件 １．維持管理・運営の基本条件 ①関係法令等を遵守し，適切な運営を行うこと。 ②定期的な施設管理，予防保全を実施し，施設が有する機能及び性能等を保つこと。 ③合理的かつ効率的な事業実施に努めること。 ④環境汚染の発生の未然防止に努めること。 ⑤施設の環境を安全，快適に保ち，作業員，見学者等の健康被害を未然に防止すること。 ⑥作業員に対し，廃棄物の受入作業，破砕・選別・資源化作業，機器運転作業，施設の維持管理について，定期的な教育指導を行うこと。 ⑦最終処分場を含めた施設全体の美観の保持に配慮すること。 ⑧現場環境状況に対応した適切な維持管理を行うこと。 ⑨市への報告を適切に行うこと。 ⑩運営に必要な資格者を確保すること。 ⑪資源化の徹底により，選別残渣の最小化及び資源物の高品質化を図ること。 ⑫受入ごみの確認・分別及び機器の安全運転により，爆発及び火災の防止対策を徹底すること。 ⑬見学者対応により，鈴鹿市民のごみ減量に取り組む意識の高揚を図ること。 ⑭既存のリサイクルセンターの管理棟は、市が継続使用することとするが、既存の管理棟以外の既存施設については、有効活用が可能とする。 | １．維持管理・運営の基本条件 基本的条件については，提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （１）廃棄物等の受入業務 #### １）廃棄物の確認 #### 事業者は，リサイクルセンターに搬入される廃棄物に対し，計量棟において，毎年度市が定める受入基準に基づき廃棄物の確認を行うこと。もしも，不適物の混入が確認された場合は，確認された不適物の適正な処理方法の説明を行った上で，搬入者に持ち帰らせること。 #### ２）搬入車両の誘導 #### 事業者は，安全に搬入が行われるよう，必要に応じ，搬入車両を誘導・指示すること。 #### ３）廃棄物の性状測定 事業者は，受入廃棄物について，安定・安全な運転の確保及び資源化状況の把握のための情報蓄積を目的とし,受入廃棄物の性状確認を行うこと。 #### ４）鈴鹿市不燃物リサイクルセンターのゲートの開閉管理 廃棄物の受入を行わない時間帯は。ゲートを閉鎖する等ゲートの開閉管理を行う。 ゲートは，鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業で整備するゲートのほか，既存の鈴鹿市不燃物リサイクルセンターのゲート（施設入り口部１箇所，既存管理棟部１箇所）についても併せて管理する。 | （１）廃棄物等の受入業務 #### １）廃棄物の確認 #### 確認方法及び不適物の除去に関する計画〔 〕 #### ２）受入基準の策定 #### 搬入車両の誘導に関する計画〔 〕 ３）廃棄物の性状測定 性状測定に関する計画（測定項目、測定方法、検体数、頻度、等）〔 〕 ４）鈴鹿市不燃物リサイクルセンターのゲートの開閉管理 ゲートの開閉に関する計画〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| （２）施設の受付業務 #### １）計量 #### 事業者は，受入廃棄物について，ごみ計量機を用い計量し，日報，月報，年報（内容：年月日時分，搬入者，ごみの種類，積載重量，車両形式，車両番号，その他必要なもの。）として記録し，管理すること。 #### ２）料金徴収代行 #### 事業者は，料金徴収が必要なごみを搬入しようとする者から，市が定める料金を市が定める方法で，市に代わり徴収し，別途定める期日までに市に納付すること。 #### ３）受付時間 事業者は，少なくとも下記の曜日及び時間については，計量棟において受付を行うこと。また，市が事前に指示する場合は，下記の受付時間外であっても受付業務を行うこと。 受付日 ：月曜日～土曜日（年末年始を除き，祝日も受付を行うこと。） 受付時間：午前9時～12時，午後1時～4時 （３）施設の運転管理業務 #### １）受入ごみの確認・分別の実施 ###### 事業者は，受入ごみの確認・分別時に，毎年度市が定める受入基準に基づき廃棄物の確認を行う。もしも，不適物の混入が確認された場合は，その処理について，市と協議すること。 ###### 事業者は，受入ごみのうち，市収集及び市民が直接搬入した不燃・粗大ごみの全量に対し，以下の品目を選別・分別する作業を，不燃ごみ一時貯留・確認ヤード，ごみ受入確認装置，粗大ごみ受入ヤードで行うこと。また，不燃ごみ一時貯留・確認ヤード，ごみ受入確認装置，粗大ごみ受入ヤード以外で，搬入された廃棄物を貯留しないこと。 | （２）施設の受付業務 １）計量 計量及び記録に関する計画（計量方法、記録方法）〔 〕 ２）料金徴収の代行 料金の徴収、市への納付等に関する計画〔 〕 ３）受付時間 受付に関する計画（時間帯、曜日、等）〔 〕 （３）施設の運転管理業務 １）受入ごみの確認・分別の実施 確認・分別の方法、分別後の処理、作業体制、仕様機器等、確認・分別に関する計画〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| #### ２）施設の運転 ①公害防止基準を遵守し，悪臭，騒音・振動等により周辺環境に影響を与えないこと。 ②備品，什器，物品，用役を常に安全に保管し，必要の際には支障なく使用できるよう適切に管理すること。 ③施設の運転時間は原則５時間とし，機器の立ち上げ立ち下げ，及び清掃を含めて，７時間以内とすること。また，午前８時30分から午後５時15分までの間に行うこと。 #### ３）搬出物の保管・確認 ###### ①事業者は，本施設より搬出される可燃選別残渣，不燃選別残渣，固化プラスチック，資源物，処分物等について，飛散防止，悪臭の発散防止，衛生害虫の発生防止，火災の発生・延焼防止，景観等環境保全の対策を計画し，適切に保管・管理すること。 ###### ②事業者は，本施設より搬出される可燃選別残渣，不燃選別残渣，固化プラスチック，資源物，処分物等の量等について，分析・管理を行うこと。 #### ４）可燃選別残渣の運搬 事業者は，可燃選別残渣がリサイクルセンターにおいて適切に処理されたものであることを確認の上，可燃選別残渣を鈴鹿市清掃センターへ運搬すること。 #### ５）不燃選別残渣及び固化プラスチックの最終処分場への運搬 事業者は，不燃選別残渣及び固化プラスチックがリサイクルセンターにおいて適切に処理されたものであることを確認の上，不燃選別残渣及び固化プラスチックを，最終処分場へ運搬すること。 | ２）施設の運転 ①公害防止基準 ②備品、什器、物品、用役の調達及び保管計画〔 〕 ３）搬出物の保管・確認 搬出物の保管方法、確認方法〔 〕 搬出物の分析・管理に関する計画（サンプル抽出頻度、分析項目及分析方法、管理方法）〔 〕 ４）可燃選別残渣の運搬 搬出時の可燃選別残渣の基準〔 〕 積載、運搬等に関する計画〔 〕 ５）不燃選別残渣及び固化プラスチックの最終処分場への運搬 搬出時の不燃選別残渣及び固化プラスチックの基準〔 〕 積載、運搬等に関する計画〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| #### ６）資源物及び処分物の引渡し 選別処理に伴い得られた，あるいは搬入されストックヤード棟に貯留・保管された，資源物及び廃棄物等について，市の契約する業者に引き渡しを行うこと。 引渡しを行う資源物及び廃棄物は，以下の通りとする。なお，引渡しにあたっては，市が定める基準を満たすことを確認すること。 ①選別処理に伴い得られるもの ・破砕鉄 ・破砕アルミ ・容器包装プラスチック ・ペットボトル ②ストックヤード棟に貯留・保管されるもの ・あきかん ・あきびん(無色透明) ・あきびん(茶色) ・あきびん(その他の色) ・あきかん(スチール缶・アルミ缶混合) ・スクラップ(鉄) ・スクラップ（アルミ） ・非鉄金属 ・モーター類 ・バッテリー ③市から不定期に搬入されるもの ・廃タイヤ ・家電４品目 ・パソコン ・不法投棄ごみ | ６）資源物及び処分物の引渡し 資源物及び処分物の引渡しに関する計画〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| #### ７）ごみの収集日（予定） 収集日は，以下の通り（予定）とする。 収集日 もやせないごみ ：毎週 水 粗大ごみ ：随時 容器包装プラスチック：毎週 月・火・木・金 ペットボトル ：毎週 月・火・水・木・金 有害ごみ ：毎週 月・火・木・金 なお，住民による直接搬入は，月曜日から金曜日までの毎日行われる。 ８）運転計画の作成 ###### ①事業者は，年度別の計画処理量に基づく施設の点検，補修等を考慮した年間運転計画を毎年度作成し，市の承諾を得ること。 ###### ②事業者は，市の承諾を得た年間運転計画に基づき，月間運転計画を作成し，実施すること。 ###### ③事業者は，作成した年間運転計画及び月間運転計画の実施に変更が生じた場合，市と協議の上，計画の変更を行うこと。 （３）施設の維持管理業務 １）点検 ①点検については，日常点検，定期点検，法定点検等の内容（項目，頻度等）を記載した「点検計画書」を作成し，市に提出し，承諾を得ること。 ②「点検結果報告書」を作成し，市に報告，提出すること。 ③予備品，消耗品は常に備蓄し，必要の際には支障なく使用できるように適切に建屋内に管理すること。 ④維持管理用機材は常に整備し，使用の際にはその性能を十分に発揮できるように管理すること。 | ７）ごみの収集日（予定） 収集ごみの受け入れ体制に関する計画〔 〕 ８）運転計画の作成 提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （３）施設の維持管理業務 １）点検 ①提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③予備品・消耗品の調達及び保管計画〔 〕 ④維持管理用機材の調達及び保管計画〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ２）補修 ①「補修計画書」は点検結果をもとに作成し，市の承諾を得た後実施する。 ②「補修結果報告書」を作成し，市に報告の上適切に管理する。 ③改良保全及び施設性能の維持及び向上に対し，採用する新技術については，以下のとおりとする。 ・事業期間中の改良保全や新技術の採用については，事業者からの提案とする。 ・提案内容に関し，財産処分を含め市において判断・了承する。 ・改良保全や新技術の採用により得失が生じる場合，費用は両者にて調整する。 （４）施設の情報管理業務 １）記録管理 受入廃棄物の搬入管理記録，運転管理記録，環境管理記録，点検・補修記録等の記録管理については，市の承諾を得た様式にて行うこと。また，記録については電子ファイル化も行うこと。なお，記録項目，保存方法及びフォーマット等，引渡基準については，事業契約において定めるものとする。 ２）業務の報告 受入廃棄物の搬入管理記録，運転管理記録，環境管理記録，点検・補修記録等の記録管理については，市に報告すること。また，定期的な報告以外に，住民からの苦情及び事故，その他市が報告を要求する場合は速やかに報告すること。 | ２）補修 ①提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （４）施設の情報管理業務 １）記録管理 提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ２）業務の報告 提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ３）施設情報管理 ###### 事業者は，本施設に関する各種マニュアル，図面等を事業期間に渡り適切に管理すること。 ###### 事業者は，補修，機器更新等により，本施設に変更が生じた場合は，各種マニュアル，図面等を速やかに変更すること。 （５）施設の環境管理業務 - 廃棄物の受入や施設の稼働に伴い，周辺環境に影響を及ぼすことがないように，「環境管理計画書」を作成し，市の承諾を得ること。「環境管理計画書」に基づき，定期的な観測及び未然防止対策を講ずること。なお，測定項目は別紙13に示す内容について含めるものとすること。 （６）その他関連業務 １）業務引継 事業者は，リサイクルセンターの維持管理・運営に関して必要な業務の引継を市より受けること。 ２）見学者対応 ###### ①見学者への対応については，市が受付を行う小学生や市民の見学等に対し，市に協力すること。 ###### ②見学者説明用として，パンフレット（A4版カラー６ページ程度，年間5,000部を上限とし，内訳は日本語4,000部，スペイン語・ポルトガル語300部，英語・中国語200部とする。日本語については，漢字に読み仮名をふること。），説明用パネルを作成すること。内容について，市と協議の上，決定する。 ３）清掃 - 工場棟，管理棟，ストックヤード棟，計量棟，一時保管場，搬入・場内道路等，場内は常に清潔に保つこと。 | ３）施設情報管理 提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （５）施設の環境管理業務 環境管理に関する計画（測定項目・頻度等）〔 〕 （６）その他関連業務 １）業務引渡 提出書類により、要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ２）見学者対応 ①見学者対応方法〔 〕 ②説明調度品〔 〕 ３）清掃 清掃の計画（対象範囲別、時期、頻度、方法）〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ４）鈴鹿市不燃物リサイクルセンター全体にかかる業務 ###### ①警備業務 施設への外部侵入者の有無や，危険物の有無，施設の異常の有無等を確認・審査するため，定期的にリサイクルセンター内を巡回し，警備を行うこと。 業務の対象範囲は，鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業の範囲の他，１期事業の範囲も含めるものとする。 ###### ②草刈業務 施設内の美観の確保及び安全管理等を目的として，草刈を行うこと。 業務の対象範囲は，鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業の範囲の他，１期事業の範囲も含めるものとする。 ###### ③植栽管理業務 施設内の植栽の生育の管理及び美観の確保を目的として，剪定・植え替え等の植栽の管理を行うこと。 業務の対象範囲は，鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業の範囲の他，１期事業の範囲も含めるものとする。 ④雨水排水路及び集水枡清掃業務 施設内の雨水排水設備の良好な排水機能の確保及び美観への配慮を目的とし，雨水排水路及び集水枡の清掃業務を行う。 業務の対象範囲は，鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業の範囲の他，１期事業の範囲も含めるものとする。 | ４）鈴鹿市不燃物リサイクルセンター全体に係る業務 ①警備業務 警備の計画（対象範囲別、時期、頻度、方法）〔 〕 ②草刈業務 草刈の計画（対象範囲別、時期、頻度、方法）〔 〕 ③植栽管理業務 植栽管理の計画（対象範囲別、時期、頻度、方法）〔 〕 ④雨水排水路及び集水枡清掃業務 雨水排水路及び集水枡清掃の計画（対象範囲別、時期、頻度、方法）〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ###### ⑤防災調整池清掃業務 防災調整池の浚渫を年１回実施する。実施時期については市に確認する。また，浚渫した土砂は，処分場内にて埋立処分する。 ５）市との連絡体制の構築 施設の稼働状況に関する報告や緊急時の対応，住民対応状況等について，市と緊密な連絡体制を構築すること。 ６）災害発生時等の協力 震災その他不測の事態により，多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して，その処理を市が実施しようとする場合，その処理・処分に協力すること。 ７）労働安全 ①労働安全衛生法等関係法令に基づき，職場における労働者の安全と健康を確保するとともに，快適な職場環境の形成を推進すること。 ②作業行動の安全を図り，慣れによる労働災害の発生がないように，快適な管理を行うこと。 - ③受入廃棄物の確認・分別作業や，手選別ラインにおける選別作業など，特に人力による作業員に対し，適切な作業環境を確保すること。 | ⑤防災調整池清掃業務 防災調整池清掃の計画（対象範囲別、時期、頻度、方法） 〔 〕 ５）市との連絡体制の構築 市との連絡体制に関する計画〔 〕 ６）災害発生時等の協力 災害発生時等の協力に関する計画〔 〕 ７）労働安全 労働安全に関する計画〔 〕 |

鈴鹿市不燃物リサイクルセンター２期事業　全体計画書（維持管理・運営計画〔廃止に係る施設の管理業務を含む〕）最終処分場

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| １．維持管理・運営の基本条件 ①関係法令等を遵守し，適切な運営を行うこと。 ②定期的な施設管理，予防保全を実施し，施設が有する機能及び性能等を保つこと。 ③合理的かつ効率的な事業実施に努めること。 ④環境汚染の発生の未然防止に努めること。 ⑤施設の環境を安全，快適に保ち，作業員，見学者等の健康被害を未然に防止すること。 ⑥作業員に対し，廃棄物の受入作業，埋立作業，施設の維持管理について，定期的な教育指導を行うこと。 ⑦埋立地内を含めた施設全体の美観の保持に配慮すること。 ⑧現場環境状況に対応した適切な維持管理を行うこと。 ⑨市への報告を適切に行うこと。 ⑩運営に必要な資格者を確保すること。 ⑪計画的な埋立を行い，埋立作業場所の最小化を図ること。 ⑫埋立作業及び重機の走行等では，しゃ水シートの破損防止に配慮すること。 | １．維持管理・運営の基本条件 基本条件については，提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ２．既設最終処分場の維持管理・運営に関する技術的要件 （１）廃棄物の受入業務 １）廃棄物の確認 事業者は，搬入される土砂ガレキに対し，市が定める場所において廃棄物を展開し，毎年度市が定める受入基準に基づき廃棄物の確認を行うこと。もしも，不適物の混入が確認されたら，適切に除去し，その処理について，市と協議すること。 ２）搬入車両の誘導 事業者は，安全に搬入が行われるよう，必要に応じ，搬入車両を誘導・指示すること。 （２）廃棄物の埋立業務 １）埋立作業 ①埋立作業管理は，埋立廃棄物の減容化に努めるとともに，環境汚染の未然防止，地盤の安定化を十分勘案すること。 ②ごみの飛散・流出防止，悪臭の発散防止，衛生害虫の発生防止，火災の発生・延焼防止，及び景観等環境保全の対策を目的に，毎日埋立作業終了時に覆土等を施すこと。覆土等に用いる材料及びその厚みは，市が従来から使用している標準的な山土と同等とし，選定に当たっては市の承諾を得ること。 ③埋立状況を把握するため，「最終処分場残余容量算定マニュアル」（平成17年3月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課・産業廃棄物課）に基づく，残余容量の算定を行うこと。なお，埋立途中時点での残余容量の算定については，年2回以上の埋立地内の測量により実施すること。 ④しゃ水工の損傷に配慮し，重機の走行（急激な切替し等），しゃ水シート近辺での埋立作業に十分に注意すること。 ⑤廃棄物を計画的に順序良く埋立し，埋立作業場所の最小化に努めること。 ⑥埋立工法は，セル工法とすること。 ２）埋立作業重機 埋立作業に必要な重機は事業者が確保すること。 ３）埋立作業時間 埋立作業時間は，午前8時30分から午後5時15分までの間に行うこと。 （３）浸出水処理施設の運転管理業務 ①市が定める公害防止基準を遵守した水質を確保すること。 ②備品，什器，物品，用役を常に安全に保管し，必要の際には支障なく使用できるよう適切に調達・管理すること。 ③気象条件に合った適切な管理を行うこと。 （４）施設の維持管理業務 １）点検 ①点検については，日常点検，定期点検，法定点検等の内容（項目，頻度等）を記載した「点検計画書」を作成し，市に提出し，承諾を得ること。 ②「点検結果報告書」を作成し，市に報告，提出すること。 ③予備品，消耗品は常に備蓄し，必要の際には支障なく使用できるように適切に建屋内に管理すること。 ④維持管理用機材は常に整備し，使用の際にはその性能を十分に発揮できるように管理すること。 ２）補修 ①「補修計画書」は点検結果をもとに作成し，市の承諾を得た後実施すること。 ②「補修結果報告書」を作成し，市に報告の上適切に管理すること。 ③改良保全及び施設性能の維持及び向上に対し，採用する新技術については，以下のとおりとする。 ・事業期間中の改良保全や新技術の採用については，事業者からの提案とする。 ・提案内容に関し，財産処分を含め市において判断・了承する。 ・改良保全や新技術の採用により得失が生じる場合，費用は両者にて調整する。 なお，既設最終処分場の浸出水処理施設を，新設最終処分場の浸出水処理施設として使用するために，平成23年4月までに既設最終処分場の浸出水処理施設に対して補修及び改良保全を行う場合は，要求水準書「Ⅱ．最終処分場編 第2章 2.2.2.6 浸出水処理施設」によるものとする。 （５）施設の情報管理業務 １）記録管理 受入廃棄物の搬入管理記録，環境管理記録，点検・補修記録等の記録管理については，原則として，市の様式を継続使用するものとし，市の承諾を得た様式にて行うこと。また，記録については電子ファイル化すること。なお，記録項目，保存方法及びフォーマット等，引渡基準については，事業契約において定めるものとする。 ２）業務の報告 受入廃棄物の搬入管理記録，環境管理記録，点検・補修記録等の記録管理については，市に報告すること。また，定期的な報告以外に，住民からの苦情及び事故，その他市が報告を要求する場合は速やかに報告すること。 ３）施設情報管理 ①事業者は，本施設に関する各種マニュアル，図面等を事業期間に渡り適切に管理すること。 ②事業者は，補修，機器更新等により，本施設に変更が生じた場合は，各種マニュアル，図面等を速やかに変更すること。 （６）施設の環境管理業務 最終処分場に埋立てた廃棄物，浸出水及び発生ガス等が周辺環境に影響を及ぼすことがないように，「環境管理計画書」を作成し，市の承諾を得ること。「環境管理計画書」に基づき，定期的な観測及び未然防止対策を講ずること。なお，測定項目は要求水準書別紙13に示す内容について実施すること。 （７）その他関連業務 １）業務引継 事業者は，既設最終処分場の維持管理・運営に関して必要な業務の引継を市より受けること。 ２）見学者対応 見学者への対応については，市が受付を行う小学生や市民の見学等に対し，市に協力すること。 ３）清掃 浸出水処理施設，搬入・場内道路等，場内は常に清潔に保つこと。 ４）災害発生時等の協力 震災その他不測の事態により，多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して，その処理を市が実施しようとする場合，その処理・処分に協力すること。 ５）労働安全 ①労働安全衛生法等関係法令に基づき，職場における労働者の安全と健康を確保するとともに，快適な職場環境の形成を推進すること。 ②作業行動の安全を図り，慣れによる労働災害の発生がないように，快適な管理を行うこと。 ６）植栽管理 事業者は，埋立地法面を含む場内の植栽について，適切に管理すること。 | ２．既設最終処分場の維持管理・運営に関する技術的要件 （１）一般廃棄物等の受入業務 １）廃棄物の確認 確認方法及び不適物の除去に関する計画〔 〕 ２）搬入車両の誘導 搬入車両の誘導に関する計画〔 〕 （２）廃棄物の埋立業務 １）埋立作業 ①提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②覆土材料〔 〕，覆土作業頻度・厚み等の計画〔 〕 ③残余容量算定計画〔 〕 ④しゃ水工の損傷に配慮した埋立作業計画〔 〕 ⑤計画立案の有無等，埋立計画〔 〕 ⑥埋立工法〔 〕 ２）埋立作業重機 使用重機〔 〕 ３）埋立作業時間 埋立作業時間〔 〕 #### （３）浸出水処理施設の運転管理業務 ①公害防止基準 ②備品，什器，物品，用役の調達及び保管計画〔 〕 ③提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （４）施設の維持管理業務 １）点検 ①提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③予備品・消耗品の調達及び保管計画〔 〕 ④維持管理用器材の調達及び保管計画〔 〕 ２）補修 ①提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （５）施設の情報管理業務 １）記録管理 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ２）業務の報告 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ３）施設情報管理 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （６）施設の環境管理業務 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （７）その他関連業務 １）業務引継 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ２）見学者対応 見学者対応方法〔 〕 ３）清掃 清掃の計画〔 〕 ４）災害発生時の協力 災害発生時の支援に関する計画〔 〕 ５）労働安全 労働安全管理に関する計画〔 〕 ６）植栽管理 植栽管理に関する計画〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ３．新設最終処分場の維持管理・運営に関する技術的要件 （１）廃棄物の受入業務 １）廃棄物の確認 事業者は，搬入される土砂ガレキに対し，市が定める場所において廃棄物を展開し，毎年度市が定める受入基準に基づき廃棄物の確認を行うこと。もしも，不適物の混入が確認されたら，適切に除去し，その処理について，市と協議すること。 ２）搬入車両の誘導 事業者は，安全に搬入が行われるよう，必要に応じ，搬入車両を誘導・指示すること。 （２）廃棄物の埋立業務 １）埋立作業 ①埋立作業管理は，埋立廃棄物の減容化に努めるとともに，環境汚染の未然防止，地盤の安定化を十分勘案すること。 ②ごみの飛散・流出防止，悪臭の発散防止，衛生害虫の発生防止，火災の発生・延焼防止，及び景観等環境保全の対策を目的に，毎日埋立作業終了時に覆土等を施すこと。覆土等に用いる材料及びその厚みは，前述した機能が発揮できるよう十分考慮すると共に，廃棄物埋立容量を確保し，選定・設定すること。 ③埋立状況を把握するため，「最終処分場残余容量算定マニュアル」（平成17年3月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課・産業廃棄物課）に基づく，残余容量の算定を行うこと。なお，埋立途中時点での残余容量の算定については，年2回以上の埋立地内の測量により実施すること。 ④しゃ水工の損傷に配慮し，重機の走行（急激な切替し等），しゃ水シート近辺での埋立作業に十分に注意すること。 ⑤廃棄物を計画的に順序良く埋立し，埋立作業場所の最小化に努めること。 ２）埋立作業重機 埋立作業に必要な重機は事業者が確保すること。 ３）埋立作業時間 埋立作業時間は，午前8時30分から午後5時15分までの間に行うこと。 （３）浸出水処理施設の運転管理業務 ①公害防止基準を遵守した水質を確保すること。 ②備品，什器，物品，用役を常に安全に保管し，必要の際には支障なく使用できるよう適切に調達・管理すること。 ③気象条件に合った適切な管理を行うこと。 （４）施設の維持管理業務 １）点検 ①点検については，日常点検，定期点検，法定点検等の内容（項目，頻度等）を記載した「点検計画書」を作成し，市に提出し，承諾を得ること。 ②「点検結果報告書」を作成し，市に報告，提出すること。 ③予備品，消耗品は常に備蓄し，必要の際には支障なく使用できるように適切に建屋内に管理すること。 ④維持管理用機材は常に整備し，使用の際にはその性能を十分に発揮できるように管理すること。 ２）補修 ①「補修計画書」は点検結果をもとに作成し，市の承諾を得た後実施すること。 ②「補修結果報告書」を作成し，市に報告の上適切に管理すること。 ③改良保全及び施設性能の維持及び向上に対し，採用する新技術については，以下のとおりとする。 ・事業期間中の改良保全や新技術の採用については，事業者からの提案とする。 ・提案内容に関し，財産処分を含め市において判断・了承する。 ・改良保全や新技術の採用により得失が生じる場合，費用は両者にて調整する。 （５）施設の情報管理業務 １）記録管理 受入廃棄物の搬入管理記録，環境管理記録，点検・補修記録等の記録管理については，電子ファイル化すること。なお，記録項目，保存方法及びフォーマット等，引渡基準については，事業契約において定めるものとする。 ２）業務の報告 受入廃棄物の搬入管理記録，環境管理記録，点検・補修記録等の記録管理については，市に報告すること。また，定期的な報告以外に，住民からの苦情及び事故，その他市が報告を要求する場合は速やかに報告すること。 ３）施設情報管理 ①事業者は，本施設に関する各種マニュアル，図面等を事業期間に渡り適切に管理すること。 ②事業者は，補修，機器更新等により，本施設に変更が生じた場合は，各種マニュアル，図面等を速やかに変更すること。 （６）施設の環境管理業務 最終処分場に埋立てた廃棄物，浸出水及び発生ガス等が周辺環境に影響を及ぼすことがないように，「環境管理計画書」を作成し，市の承諾を得ること。「環境管理計画書」に基づき，定期的な観測及び未然防止対策を講ずること。 特に，浸出水，浸出水処理水及び地下水等については，事業終了年度まで継続的なモニタリングを実施すること。 （７）その他関連業務 １）見学者対応 ①見学者への対応については，市が受付を行う小学生や市民の見学等に対し，市に協力すること。 ②見学者説明用として，パンフレット（A4版カラー６ページ程度，年間5,000部を上限とし，内訳は日本語4,000部，スペイン語・ポルトガル語300部，英語・中国語200部とする。日本語については，漢字に読み仮名をふること。），説明用パネルを作成すること。内容について，市と協議の上，決定する。 ２）清掃 浸出水処理施設，搬入・場内道路等，場内は常に清潔に保つこと。 ３）災害発生時等の協力 震災その他不測の事態により，多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して，その処理を市が実施しようとする場合，その処理・処分に協力すること。 ４）労働安全 ①労働安全衛生法等関係法令に基づき，職場における労働者の安全と健康を確保するとともに，快適な職場環境の形成を推進すること。 ②作業行動の安全を図り，慣れによる労働災害の発生がないように，快適な管理を行うこと。 ５）植栽管理 事業者は，埋立地法面を含む場内の植栽について，適切に管理すること。 | ３．新設最終処分場の維持管理・運営に関する技術的要件 （１）一般廃棄物等の受入業務 １）廃棄物の確認 確認方法及び不適物の除去に関する計画〔 〕 ２）搬入車両の誘導 搬入車両の誘導に関する計画〔 〕 （２）廃棄物の埋立業務 １）埋立作業 ①提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②覆土材料〔 〕，覆土作業頻度・厚み等の計画〔 〕 ③残余容量算定計画〔 〕 ④しゃ水工の損傷に配慮した埋立作業計画〔 〕 ⑤計画立案の有無等，埋立計画〔 〕 ２）埋立作業重機 使用重機〔 〕 ３）埋立作業時間 埋立作業時間〔 〕 #### （３）浸出水処理施設の運転管理業務 ①公害防止基準〔 〕 ②備品，什器，物品，用役の調達及び保管計画〔 〕 ③提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （４）施設の維持管理業務 １）点検 ①提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③予備品・消耗品の調達及び保管計画〔 〕 ④維持管理用器材の調達及び保管計画〔 〕 ２）補修 ①提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ②提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ③提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （５）施設の情報管理業務 １）記録管理 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ２）業務の報告 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 ３）施設情報管理 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 （６）施設の環境管理業務 環境管理に関する計画（測定項目・頻度等）〔 〕 （７）その他関連業務 １）見学者対応 ①見学者対応方法〔 〕 ②説明調度品〔 〕 ２）清掃 清掃の計画〔 〕 ３）災害発生時の協力 災害発生時の支援に関する計画〔 〕 ４）労働安全 労働安全管理に関する計画〔 〕 ５）植栽管理 植栽管理に関する計画〔 〕 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ４．既設最終処分場の埋立終了後の管理に関する技術的要件 （１）最終覆土業務 事業者は，埋立終了後， 1.0ｍの最終覆土を行うものとする。 ①最終覆土の施工は，既設最終処分場の計画する埋立容量に達した後，速やかに行うこと。 ②最終覆土には，降雨の浸食に対し抵抗が強く，透水性が小さくかつ植生に適した土を用いること。また，最終覆土の施工にあたっては，埋立地の開口部を覆い，転圧締固めを十分に行うこと。 ③ガス抜き設備を設置すること。なお,草木等が枯れることのないよう計画すること。 （２）埋立終了後の管理期間における施設の管理業務 事業者は，既設最終処分場の管理期間において，廃止に関するモニタリングとそれに関する施設の維持管理を行うこと。 廃止に関するモニタリングは，「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」（昭和53年総理府・厚生省令第１号）の一部を改正する命令（平成10年総理府・厚生省令２号）に準拠すること。 施設の維持管理は，要求水準書「Ⅱ.最終処分場編 第3章 第2節 既設最終処分場の維持管理・運営に関する技術的要件」に準拠すること。 | ４．既設最終処分場の埋立終了後の管理に関する技術的要件 （１）最終覆土業務 ①最終覆土作業計画〔 〕 ②最終覆土材料〔 〕 ③ガス抜き設備計画〔 〕 （２）埋立終了後の管理期間における施設の管理業務 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

| 要求水準の内容 | 提案内容 |
| --- | --- |
| ５．新設最終処分場の埋立終了後の管理に関する技術的要件 （１）最終覆土業務 事業者は，埋立終了後， 中間覆土と合わせて，1.0ｍの最終覆土を行うものとする。 ①最終覆土の施工は，計画する埋立容量に達した後，速やかに行うこと。 ②最終覆土には，降雨の浸食に対し抵抗が強く，透水性が小さくかつ植生に適した土を用いること。また，最終覆土の施工にあたっては，埋立地の開口部を覆い，転圧締固めを十分に行うこと。 ③ガス抜き設備を設置すること。なお,草木等が枯れることのないよう計画すること。 （２）埋立終了後の管理期間における施設の管理業務 事業者は，新設最終処分場の管理期間において，2年間の廃止に関するモニタリングとそれに関する施設の維持管理を行うこと。 廃止に関するモニタリングは，「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」（昭和53年総理府・厚生省令第１号）の一部を改正する命令（平成10年総理府・厚生省令２号）に準拠すること。 施設の維持管理は，要求水準書「Ⅱ.最終処分場編 第3章 第3節 新設最終処分場の維持管理・運営に関する技術的要件」に準拠すること。 | ５．新設最終処分場の埋立終了後の管理に関する技術的要件 （１）最終覆土業務 ①最終覆土作業計画〔 〕 ②最終覆土材料〔 〕 ③ガス抜き設備計画〔 〕 （２）埋立終了後の管理期間における施設の管理業務 提出書類により，要求水準を満たしていないと判断される提案内容の有無を確認する。 |

（第38号様式［1/4］）

維持管理・運営費用内訳書

（１）不燃・粗大ごみ処理施設

ア．不燃・粗大ごみ処理系統

単位：千円

| 費 目 | 半期分の費用 | 内容説明 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 委託費 |  |  |
| ユーティリティ費 （電気・水道） |  |  |
| 薬剤費 |  |  |
| 補修費 |  |  |
| 分析費 |  |  |
| 合 計 |  |  |

イ．ペットボトル処理系統

単位：千円

| 費 目 | 半期分の費用 | 内容説明 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 委託費 |  |  |
| ユーティリティ費 （電気・水道） |  |  |
| 薬剤費 |  |  |
| 補修費 |  |  |
| 分析費 |  |  |
| 合 計 |  |  |

※半期における費用を平成19年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）で記述して下さい。また，記入欄が不足する場合は，適宜追加してください。

（第38号様式［2/4］）

維持管理・運営費用内訳書

ウ．有害ごみ処理系統

単位：千円

| 費 目 | 半期分の費用 | 内容説明 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 委託費 |  |  |
| ユーティリティ費 （電気・水道） |  |  |
| 薬剤費 |  |  |
| 補修費 |  |  |
| 分析費 |  |  |
| 合 計 |  |  |

※半期における費用を平成19年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）で記述して下さい。また，記入欄が不足する場合は，適宜追加してください。

（２）容器包装プラスチック処理施設

単位：千円

| 費 目 | 半期分の費用 | 内容説明 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 委託費 |  |  |
| ユーティリティ費 （電気・水道） |  |  |
| 薬剤費 |  |  |
| 補修費 |  |  |
| 分析費 |  |  |
| 合 計 |  |  |

※半期における費用を平成19年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）で記述して下さい。また，記入欄が不足する場合は，適宜追加してください。

（第38号様式［3/4］）

維持管理・運営費用内訳書

（３）最終処分場

①運営期間

ア.既設最終処分場

単位：千円

| 費 目 | 半期分の費用 | 内容説明 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 委託費 |  |  |
| ユーティリティ費 （電気・水道） |  |  |
| 薬剤費 |  |  |
| 補修費 |  |  |
| 分析費 |  |  |
| 合 計 |  |  |

イ.新設最終処分場

単位：千円

| 費 目 | 半期分の費用 | 内容説明 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 委託費 |  |  |
| ユーティリティ費 （電気・水道） |  |  |
| 薬剤費 |  |  |
| 補修費 |  |  |
| 分析費 |  |  |
| 合 計 |  |  |

※半期における費用を平成19年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）で記述して下さい。また，記入欄が不足する場合は，適宜追加してください。

（第38号様式［4/4］）

維持管理・運営費用内訳書

②管理期間

ア.既設最終処分場

単位：千円

| 費 目 | 半期分の費用 | 内容説明 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 委託費 |  |  |
| ユーティリティ費 （電気・水道） |  |  |
| 薬剤費 |  |  |
| 補修費 |  |  |
| 分析費 |  |  |
| 合 計 |  |  |

イ.新設最終処分場

単位：千円

| 費 目 | 半期分の費用 | 内容説明 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 |  |  |
| 委託費 |  |  |
| ユーティリティ費 （電気・水道） |  |  |
| 薬剤費 |  |  |
| 補修費 |  |  |
| 分析費 |  |  |
| 合 計 |  |  |

※半期における費用を平成19年度価格（消費税及び地方消費税を除く。）で記述して下さい。また，記入欄が不足する場合は，適宜追加してください。

（第39号様式［1/2］）

運営期間における維持管理固定料金内訳書

（１）不燃・粗大ごみ処理施設

| 費目 | 費用（千円/半期） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 例）人件費 | ○○○ | 作業員A：△△△ 千円/半期 作業員B：××× 千円/半期 |
| ･･･ |  |  |
| 合 計※ |  |  |

※第43－1号様式に記入する維持管理固定料金（消費税及び地方消費税を除く。）になります。第38号様式と整合（一致を求めるものではありません。）するよう記述してください。費目は適宜設定してください。

（２）容器包装プラスチック処理施設

| 費目 | 費用（千円/半期） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 例）人件費 | ○○○ | 作業員A：△△△ 千円/半期 作業員B：××× 千円/半期 |
| ･･･ |  |  |
| 合 計※ |  |  |

※第43－1号様式に記入する維持管理固定料金（消費税及び地方消費税を除く。）になります。第38号様式と整合（一致を求めるものではありません。）するよう記述してください。費目は適宜設定してください。

（第39号様式［2/2］）

運営期間における維持管理固定料金内訳書

（３）最終処分場

ア.既設最終処分場

| 費目 | 費用（千円/半期） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 例）人件費 | ○○○ | 作業員A：△△△ 千円/半期 作業員B：××× 千円/半期 |
| … | … | … |
| 合 計※ |  |  |

イ.新設最終処分場

| 費目 | 費用（千円/半期） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 例）人件費 | ○○○ | 作業員A：△△△ 千円/半期 作業員B：××× 千円/半期 |
| … | … | … |
| 合 計※ |  |  |

※第43－1号様式に記入する維持管理固定料金（消費税及び地方消費税を除く。）になります。第38号様式と整合（一致を求めるものではありません。）するよう記述してください。費目は適宜設定してください。

（第40号様式［1/2］）

運営期間における変動料金内訳書

（１）不燃・粗大ごみ処理施設

ア．不燃・粗大ごみ処理系統

| 費目 | 費用（円/t） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 費目A | ○○○ |  |
|  | ･･･ |  |
| 合 計※ |  |  |

イ．ペットボトル処理系統

| 費目 | 費用（円/t） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 費目A | ○○○ |  |
|  | ･･･ |  |
| 合 計※ |  |  |

ウ．有害ごみ処理系統

| 費目 | 費用（円/t） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 費目A | ○○○ |  |
|  | ･･･ |  |
| 合 計※ |  |  |

※第43-1号様式に記入する変動料金単価（消費税及び地方消費税を除く。）になります。第38号様式と整合（一致を求めるものではありません。）するよう記述してください。費目は適宜設定してください。

（第40号様式［2/2］）

運営期間における変動料金内訳書

（２）容器包装プラスチック処理施設

| 費目 | 費用（円/t） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 費目A | ○○○ |  |
|  | ･･･ |  |
| 合 計※ |  |  |

（３）最終処分場

ア.既設最終処分場

| 費目 | 費用（円/t） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 費目A | ○○○ |  |
|  | ･･･ |  |
| 合 計※ |  |  |

イ.新設最終処分場

| 費目 | 費用（円/t） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 費目A | ○○○ |  |
|  | ･･･ |  |
| 合 計※ |  |  |

※第43-1号様式に記入する変動料金単価（消費税及び地方消費税を除く。）になります。第38号様式と整合（一致を求めるものではありません。）するよう記述してください。費目は適宜設定してください。

（第41号様式）

管理期間における管理料金内訳書

ア.既設最終処分場

| 費目 | 費用（円/t） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 費目A | ○○○ |  |
|  | ･･･ |  |
| 合 計※ |  |  |

イ.新設最終処分場

| 費目 | 費用（円/t） | 内容説明（または考え方） |
| --- | --- | --- |
| 費目A | ○○○ |  |
|  | ･･･ |  |
| 合 計※ |  |  |

※第43-1号様式に記入する管理期間における管理料金（消費税及び地方消費税を除く。）になります。第38号様式と整合（一致を求めるものではありません。）するよう記述してください。費目は適宜設定してください。

（第42号様式）

事業計画提案書

- 事業計画提案書	：第43号様式～第46号様式

- 長期収支計画	：第47号様式

グループ

（第43号様式）

事業計画提案書

１．市の支払総額

（単位：千円）

|  |  | 単純合計 | 現在価値※3 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPCに対する市の支払総額（1＋2＋3） |  | ※4 | － |
| 総合評価に用いる価格（2＋3－4） |  | － |  |
| 1．建設一時支払金 |  |  |  |
| 2．割賦料※1 |  |  |  |
|  | 元本（初期投資費用－建設一時支払金） |  |  |
|  | 金利（利率： ％，うちスプレッド ％） |  |  |
| 3．委託料※2 |  |  |  |
|  | 維持管理固定料金総額 |  |  |
|  | 変動料金総額 |  |  |
|  | 管理期間における管理料金総額 |  |  |
| 4．市税収（法人住民税） |  |  |  |

※1 提案の内容に基づき，元本および利率（スプレッド）を提案し，元利均等償還の方法により算定される償還金額を記入してください。

※2 物価上昇による変動を見込まない維持管理・運営業務に対する委託料の事業期間の合計額を記入してください。ただし，実際の支払いにおいては，事業契約書（案）に定める方法により，物価上昇率及び埋立処分量を勘案して変動します。

※3 割引率4％で現在価値（平成19年度期初を基準とする。）に換算した値を記入してください。

※4 ＳＰＣに対する市の支払総額が入札書（第9号様式）に記入する入札金額になります。

備考1 各金額には消費税を含めず，単純合計については千円単位とし，現在価値（平成19年度期初を基準とする。）に換算した値については千円未満切捨てで記入してください。

（第43－1号様式［1/2］）

事業計画提案書（提案内訳書）

（１）維持管理固定料金

| 施設区分 |  | 費用（千円/半期） |
| --- | --- | --- |
| 不燃・粗大ごみ処理施設 | 不燃・粗大ごみ処理系統 |  |
|  | ペットボトル処理系統 |  |
|  | 有害ごみ処理系統 |  |
| 容器包装プラスチック処理施設 |  |  |
| 最終処分場 | 既設最終処分場 |  |
|  | 新設最終処分場 |  |
| 合 計 |  | ※ |

※第43号様式に記入する維持管理固定料金（消費税及び地方消費税を除く。）になります。

（２）変動料金

| 施設区分 |  | 費用（千円/ｔ） |
| --- | --- | --- |
| 不燃・粗大ごみ処理施設 | 不燃・粗大ごみ処理系統 |  |
|  | ペットボトル処理系統 |  |
|  | 有害ごみ処理系統 |  |
| 容器包装プラスチック処理施設 |  |  |
| 最終処分場 | 既設最終処分場 |  |
|  | 新設最終処分場 |  |
| 合 計 |  | ※ |

※第43号様式に記入する変動料金単価（消費税及び地方消費税を除く。）になります。

（第43－1号様式［2/2］）

事業計画提案書（提案内訳書）

（３）管理期間における管理料金

| 施設区分 |  | 費用（千円/半期） |
| --- | --- | --- |
| 最終処分場 | 既設最終処分場 |  |
|  | 新設最終処分場 |  |
| 合 計 |  | ※ |

※第43号様式に記入する管理期間における管理料金総額（消費税及び地方消費税を除く。）になります。

（第44号様式）

事業計画提案書

２．リスク管理の方針

「入札説明書」に示す内容を踏まえ，事業期間中に生じ得るリスク管理に係る方針・対策について，以下の点について簡潔かつ具体的にまとめてください。 （Ａ４版３ページ以内） - リスク管理の基本的な考え方 - 事業者が負担するリスクについて追加的な保険の付保等

（第45号様式）

事業計画提案書

３．地域や社会への貢献

本事業の実施に伴い，地域経済や地域社会の活性化に貢献する提案について，以下の点について簡潔かつ具体的にまとめてください。 （Ａ４版２ページ） - グループの構成員及び協力企業における地元企業の取り扱い - 地域の人材活用等の考え方 - 上記以外の確実性・実効性のある具体的な提案

（第46号様式［1/2］）

事業計画提案書

４．資金調達計画書

1．事業費の調達に関する考え方

自己資本と外部借入等の金額を，資金調達企業毎の内訳もわかる形で記してください。

| 事業費総額 | 百万円 | 資金調達企業名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自己資本 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
|  |  | 外部借入等 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |

2．外部借入等について

外部借入等について，その内訳，借入条件等を記してください。

資金調達企業名〔　　　　　　　　　〕

| 外部借入等 | 百万円 |  | 金融機関1（金融機関名） | 百万円 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 借入条件 （借入時期，期間，金利，見直時期等） |  | 融資確約 | 有，無 |  |
|  |  |  |  |  | 関心表明 | 有，無 |  |
|  |  |  | 金融機関2（金融機関名） | 百万円 |  |  |  |
|  |  |  | 借入条件 （借入時期，期間，金利，見直時期等） |  | 融資確約 | 有，無 |  |
|  |  |  |  |  | 関心表明 | 有，無 |  |
|  |  |  | その他社債等（資金供給者名） | 百万円 |  |  |  |
|  |  |  | 発行条件 （借入時期，期間，金利，見直時期等） |  | 融資確約等 |  | 有，無 |
|  |  |  |  |  | 関心表明等 |  | 有，無 |

※資金調達企業毎の内訳がわかる形で示し，現在検討している金融機関等（社債においては受託会社等を含む。）の名称，社債内容等を具体的に記入してください。

※必要に応じて，本様式のページ数を増やして記入してください。

※金融機関等から融資確約，関心表明又はそれに類する書類を取得している場合は，その写しを提案書の最後に添付してください。

（第46様式［2/2］）

事業計画提案書

４．資金調達計画書

3．上記以外の資金調達手法

上記以外に資金調達手法として検討している手法があれば具体的に記してください。

（第47号様式）